表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | 0.00074 | 0.00084 | 0.00140 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.005 | 26 | pH | 6.55 | 6.79 | 7.31 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.0507 | 0.0180 | 0.0260 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0103 | 0.0014 | <0.0009 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.00118 | 0.00047 | 0.00014 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | 0.00067 | 0.00062 | 0.00071 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | <0.0009 | 0.0076 | 0.0039 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | <0.15 | <0.15 | 1.60 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 5.84 | 5.29 | 19.2 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0272 | 0.0244 | 0.00736 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 23.6 | 23.6 | 45.4 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.00005 | ＜0.00005 | 0.00210 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 141 | 142 | 280 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00180 | 0.00205 | 0.00484 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 92.9 | 94.3 | 145 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | 0.00015 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.92 | 2.00 | 1.24 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.484 | 0.442 | 0.226 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | <0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | <0.0020 | <0.0020 | 0.0047 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | <0.02 | <0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | <0.0010 | <0.0010 | 0.0013 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | 0.10 | 0.09 | 0.11 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.90 | 1.00 | 1.06 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | <0.04 | ＜0.04 | 0.04 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.23 | <0.23 | <0.23 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空港西路公交起点站直饮水 | 汉渝路58-2-1号直饮水 | 同茂隧道出口直饮水 | 渝航路三巷12号对面直饮水 | 渝湖路公厕外直饮水 | 益寿园门口直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.95 | 7.07 | 7.28 | 7.29 | 6.97 | 7.05 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 7.1 | 12.5 | 4.4 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | 0.93 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | 0.94 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.77 | 3.85 | 0.90 | 0.76 | 3.25 | 2.24 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.50 | 0.59 | 0.28 | 0.56 | 0.32 | 0.40 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 53.8 | 60.6 | 18.6 | 15.3 | 60.7 | 46.8 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.20 | 0.87 | 0.22 | 0.27 | 0.91 | 0.59 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0160 | 0.0159 | 0.0192 | 0.0156 | 0.0188 | 0.0278 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 康逸园直饮水 | 绿梦广场公交站旁直饮水 | 三号桥十字路口桥头直饮水 | 区人才市场前直饮水 | 桂馥大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 体育馆公厕二楼直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.17 | 6.99 | 7.00 | 6.97 | 7.48 | 7.32 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 4.5 | 9.7 | 12.0 | 103 | 7.1 | 19.6 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | <0.75 | 1.52 | 15.4 | <0.75 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.66 | 2.18 | 2.02 | 13.0 | 1.80 | 2.37 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 13.2 | 47.8 | 46.7 | 310 | 35.2 | 52.1 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.16 | 0.64 | 0.45 | 1.45 | 0.65 | 0.67 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00058 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0234 | 0.0178 | 0.0261 | 0.0216 | 0.0136 | 0.0108 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体育馆公厕一楼直饮水 | 春华大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 新城广场公厕直饮水 | 盘溪河公园直饮水 | 金龙路1号天桥直饮水 | 百合园公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.36 | 7.31 | 7.27 | 8.20 | 6.80 | 8.07 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 10.0 | 7.1 | 20.2 | 6.0 | 22.1 | 2.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 0.78 | ＜0.75 | ＜0.75 | 0.89 | 5.33 | ＜0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 2.01 | 1.34 | 3.91 | 1.55 | 4.72 | 1.21 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.56 | 0.64 | 0.32 | 0.72 | 0.66 | 0.46 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 41.6 | 50.9 | 49.3 | 19.0 | 99.2 | 9.40 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.54 | 0.40 | 0.82 | 0.20 | 0.69 | 0.17 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00012 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00458 | 0.0158 | 0.0133 | 0.0248 | 0.00663 | 0.0276 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 16 | 35 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 紫园路公厕旁直饮水 | 金石大道红绿灯处直饮水 | 宝圣大道金果路公厕外直饮水 | 湖滨西路公厕外直饮水 | 宝圣湖街道兴科大道永辉超市前直饮水 | 双湖路与凯木路交会处春天花园公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.61 | 6.93 | 6.57 | 7.80 | 8.12 | 7.89 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 7.1 | 2.0 | 28.5 | 4.3 | 2.1 | 3.6 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.01 | ＜0.75 | 6.17 | ＜0.75 | ＜0.75 | ＜0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.77 | 0.93 | 3.77 | 0.95 | 1.37 | 0.94 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.48 | 0.48 | 0.66 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 24.0 | 10.0 | 90.0 | 6.10 | 13.2 | 4.80 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.31 | <0.15 | 0.37 | <0.15 | 0.21 | <0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00015 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0273 | 0.0144 | 0.0172 | 0.0109 | 0.0162 | 0.0178 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双湖路天宫琴露园直饮水 | 学汇路与博汇路交界处移动公厕旁直饮水 | 德才路与建辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 和庆路与同辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 空港佳园公租房学盛二路转角处直饮水 | 学盛路与学盛二路交界处移动公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.91 | 7.98 | 7.92 | 7.35 | 7.70 | 7.46 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | <1.0 | 5.1 | 6.1 | 139 | 18.3 | 49.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | ＜0.75 | ＜0.75 | 1.11 | 31.7 | 3.82 | 8.51 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.45 | 1.36 | 1.59 | 16.1 | 2.49 | 7.93 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.40 | 0.32 | 0.40 | 0.84 | 0.40 | 0.56 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 6.00 | 15.1 | 20.7 | 413 | 55.3 | 159.7 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | <0.15 | 0.20 | 0.20 | 1.43 | 0.26 | 1.00 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00121 | ＜0.00009 | 0.00026 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0143 | 0.0160 | 0.0236 | 0.00900 | 0.00912 | 0.0234 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 15 | 未检出 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学盛路与丛岩路交界处移动公厕旁直饮水 | 龙石路末端公厕外直饮水 | 铜锣山隧道口配电站旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.46 | 7.76 | 7.50 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 6.7 | <1.0 | 144 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 0.79 | <0.75 | 46.1 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.42 | 0.87 | 30.3 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.32 | 0.32 | 1.12 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 17.3 | 4.60 | 437 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.22 | <0.15 | 1.46 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00104 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0273 | 0.00764 | 0.0189 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 14 | 35 | 12 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东和春天管网水 | 渝澳大道管网水 | 温德姆大酒店管网水 | 重庆工业职业技术学校管网水 | 悠彩郡管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 17 | 未检出 | 未检出 | 24 | 38 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.33 | 1.52 | 1.22 | 1.90 | 1.52 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.52 | 0.48 | 0.61 | 0.51 | 0.40 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |