渝北城市管理〔2021〕192号

重庆市渝北区城市管理局

关于转发《关于做好夏季高峰供水和汛期供水安全保障工作的通知》的通知

重庆中法供水公司：

根据气象预测，2021年我市气候状况总体偏差，高温干旱偏重，暴雨洪涝和地质灾害局地偏重 ，为确保夏季高峰供水期间和汛期城市供水设施正常运行，保证城市供水安全稳定，现将重庆市城市管理局《关于做好夏季高峰供水和汛期供水安全保障工作的通知》（〔2021〕—266）转发给贵公司，请贵公司高度重视，做好夏季高峰供水和汛期供水安全保障工作：

一是做好设施维护，消除隐患苗头。认真执行供水设施设备维护保养计划，严格按照安全生产相关要求，落实“日周月”隐患排查检查制度，重点加强对饮用水水源、原水管渠、取水趸船、制水车间（场）、输配水管道、市政消火栓、阀门井、加压泵站、电气设备等设施设备的排查力度，切实整治消除各类安全隐患，坚决防止事故和停水问题发生，确保夏季高峰和汛期供水设施设备安全稳定运行。

二是严格水质检测，确保水质安全。水厂在保证水量供应的同时，要加大对制水工艺环节的水质监测，及时调整工艺参数，确保出水厂水质满足国家生活饮用水卫生标准。汛期尤其要加强对城市集中式饮用水源地的巡查和原水水质检测，做好应对高浊度原水相关准备工作，防止因制水水力停留时间延长，导致水厂减产，出现城市供水缺水欠压问题。                                                 三是加强值班巡查，强化危险源管控。加强汛期值班值日工作，建立完善汛期值班值守制度，保持通信畅通，及时处理突发问题，尤其要加强出现大风、暴雨、洪涝、滑坡、泥石流等恶劣天气或地质灾害情况时的供水设施设备巡查检查工作，发现问题尽快做好应急抢险处置工作。采用液氯消毒方式的水厂要严格按照应急管理部门相关要求，开展危险源识别，严格执行《氯气安全规程》《危险化学品安全管理条例》等技术规范，完善泄漏报警装置和应急处置设施，从事液氯存储、使用的操作人员应当经过专业培训，持证上岗，确保生产安全。

四是完善应急预案，做好应急准备。进一步修改完善突发事件应急处置预案，加强突发事件处置的组织领导，做好各类突发性事件的预警预判工作，切实细化城市应急供水保障方案，布置应急抢险队伍，储备应急处置物资，配备各种抢修抢险车辆和器械，形成反应迅速、相互联动、保障有力的救援保障体系，提高应急处置能力。

贵公司要积极推进夏季高峰供水和汛期安全保供的各项准备工作，确保城市供水连续稳定、安全可靠。

附件：重庆市城市管理局《关于做好夏季高峰供水和汛期供水安全保障工作的通知》（〔2021〕—266）

重庆市渝北区城市管理局

2021年5月10日

（联系人：杨静，联系电话：67820021）

重庆市渝北区城市管理局                2021年5月10日印发