渝北发改投〔2025〕279号

 项目代码：2507-500112-04-01-380484

重庆市渝北区发展和改革委员会

关于渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36

迁改工程核准的批复

重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司:

你单位《关于渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程申请核准的请示》（洛碛港办发〔2025〕33号）收悉。根据重庆北源电力工程设计有限公司编制的《渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程项目申请报告》和淇澳同辉工程咨询集团有限公司出具的《渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程核准报告的评估报告》，经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程核准。项目单位为重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司。

二、项目建设地点：重庆市渝北区洛碛镇。

三、建设内容及规模：（1）由原110kV朱尔线#26开始，新建架空线路至原110kV朱尔线#41处与原线路接通。全线新建架空线全长约6.2km，导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，地线采用2根24芯OPGW光缆（其中跨越高速段地线采用2根48芯OPGW）。新建杆塔21基。（2）由原110kV朱洛线#22开始，新建架空线路至原110kV朱尔线#36处与原线路接通。全线新建架空线全长约6.3km，导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，地线采用2根24芯OPGW光缆（其中跨越高速段地线采用2根48芯OPGW）。新建杆塔26基。（3）拆除原110kV朱尔线#26-#41线路长5km，拆除原110kV朱洛线#22-#36线路长5km。拆除朱尔线杆塔16基，朱洛线杆塔15基。计划于2025年7月开工，工期4个月

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资3015.98万元。资金来源：业主自筹。

五、招标核准：施工采用公开招标。与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，勘察、设计、监理等服务的采购，根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）及《重庆市招标投标条例》规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

六、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《重庆市企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

七、项目法人在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

八、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

此复

重庆市渝北区发展和改革委员会

2025年7月15日

|  |
| --- |
| 公开方式：主动公开 |
| 抄送：区纪委监委，区财政局，区应急局，区规划和自然资源局，区审计局。 |
| 重庆市渝北区发展和改革委员会综合科 2025年7月15日印发 |