## Sheet1
重庆市渝北区燃气安全装置服务商目录清单（2024版）
序号 | 生产/销售单位名称 | 公司地址 | 联系人 | 联系电话 | 安全装置类型 （设备品牌名称） | 适用用户类型 | 产品价格（元） | 安装等其他一切费用（元） | 安装单位名称 | 产品简介（性能、质保服务、平台建设等）
1 | 重庆磐恒阀门有限公司 | 重庆江津区圣泉街道双高路2号附7号（鑫能汽配园40幢2-6号） | 欧阳秋 | 座机：023-47777411 手机13500325240 | 管道燃气自闭阀—低端 品牌：磐恒 （Z0.9TZ-15/15PH） | 民用 | 60 | 90 | 重庆神州管道安装工程有限公司-营业执照，特种设备安装改造修理许可证，安全生产许可证，建筑业企业资质证书（燃气燃烧器具安装，维修资质） | 符合《管道燃气自闭阀》等规范要求。 材质：铝 检验气体：天然气 提供3年免费质保（人为损坏除外），质保期内进行检测和维护。建立用户信息管理清单，未实施泄漏监测
[5 empty] | 管道燃气自闭阀—中端 品牌：磐恒 （Z0.9TZ-15/15PHT） | 民用 | 100 | 100 | 重庆神州管道安装工程有限公司-营业执照，特种设备安装改造修理许可证，安全生产许可证，建筑业企业资质证书（燃气燃烧器具安装，维修资质） | 符合《管道燃气自闭阀》等规范要求。 材质：铜 检验气体：天然气 提供3年免费质保（人为损坏除外），质保期内进行检测和维护。建立用户信息管理清单，未实施泄漏监测
[5 empty] | 管道燃气自闭阀—高端 品牌：磐恒 （Z0.9TZ-15/15PHH） | 民用 | 300 | 150 | 重庆神州管道安装工程有限公司-营业执照，特种设备安装改造修理许可证，安全生产许可证，建筑业企业资质证书（燃气燃烧器具安装，维修资质） | 符合《管道燃气自闭阀》等规范要求。 材质：铝 检验气体：天然气 提供3年免费质保（人为损坏除外），质保期内进行检测和维护。建立用户信息管理平台，实时监测安全装置运行、泄漏监测。
[5 empty] | 家用燃气报警装置—低端 报警器品牌：渝鸿 电磁阀品牌：磐恒 | 民用 | 200 | 100 | 重庆神州管道安装工程有限公司-营业执照，特种设备安装改造修理许可证，安全生产许可证，建筑业企业资质证书（燃气燃烧器具安装，维修资质） | 适用气体：甲烷 提供3年免费质保（人为损坏除外），质保期内进行检测和维护。建立用户信息管理清单，未实施泄漏监测
[5 empty] | 家用燃气报警装置—中端 报警器品牌：渝鸿 电磁阀品牌：磐恒 | 民用 | 330 | 130 | 重庆神州管道安装工程有限公司-营业执照，特种设备安装改造修理许可证，安全生产许可证，建筑业企业资质证书（燃气燃烧器具安装，维修资质） | 适用气体:甲烷,一氧化碳 提供3年免费质保（人为损坏除外），质保期内进行检测和维护。建立用户信息管理清单，未实施泄漏监测
[5 empty] | 家用燃气报警装置—高端 报警器品牌：渝鸿 电磁阀品牌：磐恒 | 民用 | 400 | 150 | 重庆神州管道安装工程有限公司-营业执照，特种设备安装改造修理许可证，安全生产许可证，建筑业企业资质证书（燃气燃烧器具安装，维修资质） | 探测天然气、一氧化碳、温度火灾），还有其他无线传输产品提供3年免费质保（人为损坏除外），质保期内进行检测和维护。建立用户信息管理平台，实时监测安全装置运行、泄漏监测。
2 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区星光中路8号 | 严杰 | 18382452095 | 1.低端 （JT-AT2005A+XF2015D） | 民用 | 210 | 110 | 四川鑫豪斯建设工程有限公司 | 10%±3%LEL报警联动电磁阀切断，声光报警，寿命灯指示； 含电磁阀、安装、报警切断、1年售后服务；
[5 empty] | 2.中端（带显示） （JT-AT2006A+XF2015D） | 民用 | 310 | 110 | 四川鑫豪斯建设工程有限公司 | 10%±3%LEL报警联动电磁阀切断，声光报警，寿命灯指示，带浓度显示； 含电磁阀、安装、报警切断、1年售后服务；
[5 empty] | 3.高端（带物联网功能） （JT-AT2004A/NB+XF2015D） | 民用 | 320 | 130 | 四川鑫豪斯建设工程有限公司 | 10%±3%LEL报警联动电磁阀切断，声光报警，寿命灯指示； 带物联网功能，报警后打电话、发短信、平台通知； 含电磁阀、安装、报警切断、1年售后服务，含5年服务费
[5 empty] | 1.低端 （型号Z0.9TZ-15/9.5） | 民用 | 110 | 40 | 四川鑫豪斯建设工程有限公司 | 锻造铝合金，超压（8±2Kpa)、过流（0.9型号：1.6方/小时）、欠压(0.8±02Kpa）自动切断； 含安装，调试（不包含更换灶前不锈钢波纹管），3年售后服务。
[5 empty] | 2.中端（Z0.9TZ-15/15） | 民用 | 150 | 40 | 四川鑫豪斯建设工程有限公司 | 锻造铜合金，超压（8±2Kpa)、过流（0.9型号：1.6方/小时）、欠压(0.8±02Kpa）自动切断； 含安装，调试（不包含更换灶前不锈钢波纹管），3年售后服务。
[5 empty] | 3.高端（Z2.0TZ-15/15） | 民用 | 180 | 40 | 四川鑫豪斯建设工程有限公司 | 超压（8±2Kpa)、过流（2.0型号：3.6方/小时）、欠压(0.8±02Kpa）自动切断； 含安装，调试（不包含更换灶前不锈钢波纹管），3年售后服务。
3 | 深圳市众安腾达科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业三路3号厂房1栋301 | 王才军 | 13823153988 | 低档（可燃气体泄漏报警装置（JT-ZF4加配ND15铝阀(民用)）） | 民用 | 145 | 100 | 墨者计量检测（重庆）有限公司；《防爆电气设备安装、检修、维护资格证书》 | 含运输费、调试费、辅材及税金等全部费用；功能：1探测区域气体泄漏浓度；2声光报警；3配套切断电磁阀，切断供气
[5 empty] | 中档（可燃气体泄漏报警装置（JT-ZF4加配ND15铝阀(物联网民用)） | 民用 | 170 |  |  | 含运输费、调试费、辅材及税金等全部费用；功能：1探测区域气体泄漏浓度；2声光报警；3配套切断电磁阀，切断供气；4电脑平台和手机APP接收报警信息。
[5 empty] | 高档（可燃气体泄漏报警装置（JT-ZF4加配ND15铜阀(物联网民用)） | 民用 | 190 |  |  | 含运输费、调试费、辅材及税金等全部费用；功能：1探测区域气体泄漏浓度；2声光报警；3配套切断电磁阀，切断供气；4电脑平台和手机APP接收报警信息。
[5 empty] | 低档（管道燃气自闭阀ND15（铝阀）） | 民用 | 138 | 包安装 | 墨者计量检测（重庆）有限公司；《防爆电气设备安装、检修、维护资格证书》 | 含安装费、运输费、调试费、辅材及税金等全部费用；提供三年免费质保（人为损坏除外）材质：铝，手动开关、手动开关防童锁、超流量泄漏自动关闭（户内总阀除外）、欠压自动关闭、超压自动关闭、停气自动关闭。
[5 empty] | 中档（管道燃气自闭阀ND15（铝阀体+铜出气口）） | 民用 | 158 |  |  | 含安装费、运输费、调试费、辅材及税金等全部费用；提供三年免费质保（人为损坏除外）材质：铝阀体+铜出气口，手动开关、手动开关防童锁、超流量泄漏自动关闭（户内总阀除外）、欠压自动关闭、超压自动关闭、停气自动关闭。
[5 empty] | 高档（管道燃气自闭阀ND15（铜阀）） | 民用 | 188 |  |  | 含安装费、运输费、调试费、辅材及税金等全部费用；提供三年免费质保（人为损坏除外）材质：铜，手动开关、手动开关防童锁、超流量泄漏自动关闭（户内总阀除外）、欠压自动关闭、超压自动关闭、停气自动关闭。
4 | 重庆家驻守科技有限公司 | 重庆市巴 南区南彭街道公路物流基地环道东路16号 | 刘东容 | 13436035525 | 低端（AI燃气安全阀） |  | 480 | 80 | 四川安久建设工程有限公司 消防设施工程专业承包贰级 建筑机电安装工程专业承包叁级 | AI燃气安全阀产品简介：产品质量和技术要求：符合《管道燃气自闭阀》等规范要求。材质：铝。具有工业互联网被动标识功能、主动标识功能。具有数据采集功能，开、闭状态数据收集功能。1、过流关闭；2、欠压关闭；3、超压关闭；4、用完气自动关闭；5、用气时自动打开（与灶具同步）；6、后端软管监控、关闭锁定；7、用户手机端远程实时查看阀门状态和软管安全密封状态；8、燃气公司远程查看阀门状态和软管安全密封状态和管道压力数据；9、用户手机端远程关闭；10、发生危险时燃气公司远程关闭；11、用户手机端远程定时；12、支持安检模式、自动生成安检报告13、阀门故障自检并远程上报；14、环境温度过高（火灾）关阀。产品提供1年包换、3年保修的免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护。
[5 empty] | 中端（AI燃气安全阀+触控定时网关） |  | 480+700 | 200 | 四川安久建设工程有限公司 消防设施工程专业承包贰级 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 触控定时网关产品介绍： 市电直接供电，采用产品下方可折叠的两芯AC插头直接插入插座供电。 采用VA屏或者TN屏显示，界面长75mm宽34mm，可显示时间、阀门状态、报警信息等。 在不同场景下根据实际运行情况播放指示、提示及报警语音。 按键：触摸按键； 通信方式：（1）433M无线通信芯片；（2）2.4G的WIFI模组。 具备无线或有线主动传输或被动传输功能，将报警信息接入报警系统监测管理平台，通过电话、微信、APP等方式告知用户。 产品提供1年包换、3年保修的免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护。
[5 empty] | 高端（AI燃气安全阀+触控定时网关+热像干烧监控器） |  | 480+700+1800 | 400 | 四川安久建设工程有限公司 消防设施工程专业承包贰级 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 热像干烧监控器产品介绍： 产品尺寸：长135mm宽95mm高42mm； 安装方式：厨房吸顶安装； 供电及接口：5V/1A（由配套的220V转5V的电源适配器供电）或通过侧面和正后方的MicroUSB接口供电； 传感器功能：（1）热释电传感器——监测厨房灶台前方人体活动的情况（2）热成像传感器——监测厨房灶台的温度图像； 同时还具备报警功能，系统状态指示功能，蜂鸣功能等。 产品提供1年包换、3年保修的免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护。
5 | 重庆国探燃气有限公司 | 重庆市 渝北区 石油大 庆村小 区333 号 | 舒乾振 | 座机：023-85530078手机：15223288288 | 低端（型号）品牌：鑫豪斯Z0.0.9TZ-15-9.5宝塔嘴/螺纹嘴 | 民用 | 140元 | 安装+产品140元 | 重庆国探燃气有限公司 | 1.停气自动关闭；2.欠压自动关闭；3.过流自动关闭4.超压自动关闭；5.户内管道系统气密性检测；6.身份管理：被动识别。（国探燃气安全智慧管理平台）年质保，以换代修
|  |  | 舒乾振 | 座机：023-85530078手机：15223288288 | 定位：中端品牌：汉威Z0.0.9TZ-15-9.5宝塔嘴/螺纹嘴 | 民用 | 180元 | 安装+产品180元 | 重庆国探燃气有限公司 | 1.停气自动关闭2.欠压自动关闭3.过流自动关闭4.超压自动关闭5.户内管道系统气密性检测6.身份管理：被动识别（国探燃气安全智慧管理平台）7.数据采集无8.数据传输无质保服务：3年质保，以换代修
|  |  | 舒乾振 | 座机：023-85530078手机：15223288288 | 定位：高端品牌：霍姆塞福AI智能安全自闭阀HSVO0.7TN-GL/9.5宝塔嘴/螺纹嘴 | 民用 | 560元 | 安装+产品560元 | 重庆国探燃气有限公司 | 1.停气自动关闭2.欠压自动关闭3.过流自动关闭4.超压自动关闭5.户内管道系统气密性检测6.身份管理：被动识别（国探燃气安全智慧管理平台）7.数据采集有，主动传输，运行状态、切断阀开闭状态8.数据传输无线传输自动生成报告质保服务：3年质保，以换代修
|  |  | 舒乾振 | 座机：023-85530078手机：15223288288 | 低端鑫豪斯JT-AT2005A |  | 290元 | 安装+产品290元 | 重庆国探燃气有限公司 | 泄漏检测：天然气连锁切断：有线切断附加功能：火灾报警身份管理：被动识别（国探燃气安全智慧管理平台）数据采集：有，被动传输数据传输：无质保服务：3年质保，以换代修
|  |  | 舒乾振 | 座机：023-85530078手机：15223288288 | 中端汉威JT-KBZ1 |  | 380元 | 安装+产品380元 | 重庆国探燃气有限公司 | 泄漏检测：天然气连锁切断：有线切断附加功能：火灾报警身份管理：被动识别（国探燃气安全智慧管理平台）数据采集：有，被动传输数据传输：无质保服务：3年质保，以换代修
|  |  | 舒乾振 | 座机：023-85530078手机：15223288288 | 高端汉威JTM-KBR6 |  | 500元 | 安装+产品500元 | 重庆国探燃气有限公司 | 泄漏检测：天然气一氧化碳连锁切断：有线切断附加功能：火灾报警身份管理：被动识别（国探燃气安全智慧管理平台）数据采集：有，主动传输，运行状态、切断阀开闭状态及泄漏气体浓度数据传输：有，无线传输质保服务：3年质保，以换代修
|  |  | 舒乾振 | 座机：023-85530078手机：15223288288 | 自闭阀： 磐恒（低端） | 民用 | 150元 | 安装+产品150元 | 重庆国探燃气有限公司 | 产品质量和技术 要求：符合《管道燃气自闭阀》等规范要 求。 材质：铝合金。身份管理功能。要求：工业互联网被动标识功能数据采集功能：低端不具备开、闭状态数据收集功能。数据传输功能：低端不具备无线或有线主动传输或被动传输功能，将报警信息接入报警系统监测管理平台，通过电话、微信、产品产品APP等方式告知用户。
6 | 壹品慧生活科技有限公司重庆分公司 | 重庆市渝北区双湖支路10、12号 | 殷姜 | 023-65924551 15310006456 | 中端（自闭阀：陕西大唐（不带底座）） | 民用 | 批量团购：150 终端零售：188 | / | 广东瑞隆消防工程有限公司 | 超压关闭、欠压关闭、过流关闭
[5 empty] | 高端（自闭阀：陕西大唐（带底座）） | 民用 | 批量团购：188 终端零售：238 | / |  | 超压关闭、欠压关闭、过流关闭
[5 empty] | 低端（重庆度升阀门有限公司） | 民用 | 家用零售：150 家用团购：120 | / |  | 超压关闭、欠压关闭、过流关闭
[5 empty] | 民用报警器、切断阀：希尔得、安可信、科力强 | 民用 | 低端：299 | / |  | 1、探测区域气体泄漏浓度 2、声光报警音 3、配套电磁切断阀，切断供气 4、报警器和电磁阀无需电缆连接
[7 empty] | 中端：350 | /
[7 empty] | 高端：450 | /
7 | 重庆思途科技有限公司 | 重庆市九龙坡区科园三街139号附24号 | 陈昌宇 | 座机：023-68621086 手机：13678483888 | 低端报警器： 汉威JT-KM | 家用 | 150元/套 | 60元/套 | 单位名称：重庆思途科技有限公司 资质： ①防爆电器设备安装、检修、维护资格证书 ②施工劳务不分等级 ③消防设施工程专业承包贰级 ④建筑机电安装工程专业承包叁级 ⑤电子与智能化工程专业承包贰级 ⑥安全生产许可证 ⑦三级安防工程从业资质证书 ⑧质量管理体系认证证书 ⑨环境管理体系认证证 ⑩职业健康安全管理体系认证证书 | 1.产品简介：报警器低端为基础型产品（探测天然气）；2.质保：报警器提供三年免费质保（人为损坏除外），产品质保期从验收合格之日起算，终身维修，质保期外维修只收成本费。3.平台建设：已建立用户信息管理平台，低端报警器为非联网版设备无法接入。4.质量：我公司供货设备符合国家最新技术要求标准。
[5 empty] | 中端报警器： 汉威JT-KBZ1 | 家用 | 240元/套 | 60元/套 |  | 1.产品简介：报警器中端为联网版产品（探测天然气）；中档产品具备无线传输功能，能将报警信息接入报警系统监测管理平台，通过短信推送信息等方式告知用户。 2.质保： 报警器提供三年免费质保（人为损坏除外），产品质保期从验收合格之日起算，终身维修，质保期外维修只收成本费。 3.平台建设： 已建立用户信息管理平台，可实时监测安全装置运行、泄漏监测，中端报警器具有联网功能设备可接入。 4.质量： 我公司供货设备符合国家最新技术要求标准。
[5 empty] | 高端报警器： 汉威JTM-KW | 家用 | 340元/套 | 60元/套 |  | 1.产品简介：报警器高端为联网版复合型（探测天然气、一氧化碳）； 高档产品具备无线传输功能，能将报警信息接入报警系统监测管理平台，通过短信推送信息等方式告知用户。 2.质保： 报警器提供三年免费质保（人为损坏除外），产品质保期从验收合格之日起算，终身维修，质保期外维修只收成本费。 3.平台建设： 已建立用户信息管理平台，可实时监测安全装置运行、泄漏监测，高端报警器具有联网功能设备可接入。 4.质量： 我公司供货设备符合国家最新技术要求标准。
[5 empty] | 低端自闭阀：汉威Z0.9TZ-15/15 | 家用 | 100元/套 | 45元/套 |  | 1.产品简介：自闭阀具有：①手动开关②手动开关防童锁③超流量泄漏自动关闭（户内总阀除外）④欠压自动关闭⑤超压自动关闭⑥停气自动关闭2.质保：自闭阀提供三年免费质保（人为损坏除外），产品质保期从验收合格之日起算，终身维修，质保期外维修只收成本费3.平台建设：已建立用户信息管理平台，低端自闭阀为非联网版设备无法接入。4.质量： 我公司供货设备符合国家最新技术要求标准。
[5 empty] | 中端自闭阀：耐仕Z0.9TZ-15/15（铜） | 家用 | 130元/套 | 45元/套 |  | 1.产品简介：自闭阀具有：①手动开关②手动开关防童锁③超流量泄漏自动关闭（户内总阀除外）④欠压自动关闭⑤超压自动关闭⑥停气自动关闭 2.质保：自闭阀提供三年免费质保（人为损坏除外），产品质保期从验收合格之日起算，终身维修，质保期外维修只收成本费。 3.平台建设：已建立用户信息管理平台，中端自闭阀为非联网版设备无法接入。 4.质量：我公司供货设备符合国家最新技术要求标准。
[5 empty] | 高端自闭阀：合众慧燃Z0.9TZ-15/15 | 家用 | 360元/套 | 45元/套 |  | 1.产品简介：自闭阀具有：①手动开关②手动开关防童锁③超流量泄漏自动关闭（户内总阀除外）④欠压自动关闭⑤超压自动关闭⑥停气自动关闭高端具备开、闭状态数据收集功能、无线传输功能。 2.质保：自闭阀提供三年免费质保（人为损坏除外），产品质保期从验收合格之日起算，终身维修，质保期外维修只收成本费。 3.平台建设：已建立用户信息管理平台，可实时监测安全装置运行、泄漏监测，高端自闭阀具有联网功能设备可接入。 4.质量：我公司供货设备符合国家最新技术要求标准。
8 | 重庆界 石仪表 有限公 司 | 重庆市巴南 区界石镇界 南街129号 | 申其 伟 | 15213370235 | 金球牌自闭 阀（低端） Z0.9TZ-15 | 民用 | 50 | 80 | 燃气安装施工队、 符合安装资质。 （注：我司是与具 有安装资质的企业 合作安装） | 性能：超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭、户内管道气密性检测。质保服务：产品提供质保期3年，质保期内因质量出现问题我司免费更换，产 品寿命达10年。我司产品有信息标识，会建立用户管理 平台
[5 empty] | 金球牌自闭 阀（中端） Z0.9TZ-15 | 民用 | 200 | 80 |  | 性能：超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭、户内管道气密性检测，数据远传。质保服务：产品提供质保期3年，质保期内因质量出现问题我司免费更换，产品寿命达10年。我司产品有信息标识，会建立用户管理
[5 empty] | 金球牌自闭阀（高端）Z0.9TZ-15 | 民用 | 300 | 80 |  | 性能：超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭、户内管道气密性检测，数据远传远控。质保服务：产品提供质保期3年，质保期内因质量出现问题我司免费更换，产品寿命达10年。我司产品有信息标识，会建立用户管理平台，并实施安全装置运行、泄漏监测
9 | 重庆爱一城物联网有限公司 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路105号 | 王久军 | 手机：15215083492 | 低端（驰诚JT-HD2000家用可燃气体报警器、 | 民用 | 75 | 80 | 重庆爱一城物联网有限公司 | 燃气泄漏报警，质保1年，维护3年
[5 empty] | 中端（驰诚JT-HD2000家用可燃气体报警器、含DN15电磁阀 | 民用 | 90 | 80 |  | 燃气泄漏报警后自动切断，质保1年，维护3年
[5 empty] | 高端（驰诚JT-HD2000家用可燃气体报警器含远程传输） | 民用 | 150 | 80 |  | 燃气泄漏报警后自动切断，监管平台实时监控，发生报警及时推送报警信息给相关监管人进行处置。质保1年，维护3年。
[5 empty] | 低端（希尔德管道燃气自闭阀 | 民用 | 60 | 60 |  | 在停气、供气异常、胶管脱落等情况发生时，自动关闭
[5 empty] | 中端（驰诚Z0.9TZ-15/15管道燃气自闭阀 | 民用 | 70 | 70 |  | 超压、失压自动关闭，手动复位功能
[5 empty] | 高端（汉特姆Z2.0TZ-15/15H管道燃气自闭阀 | 民用 | 80 | 70 |  | 具有欠压、超压、失压自动关闭，手动复位功能。在停气、供气异常、胶管脱落等情况发生时，自动关闭，防止泄漏；不用电，或任何外部动力，实现自动关闭；工作状态明晰，易于故障排查；安装简单
[5 empty] | 低端：希尔得可燃气体报警器/套 | 工商业 | 2450 | 800 |  | 质保服务：3年；平台建设：可通过手机实现以下功能，报警后有语音以及短信提醒，平台项目账号监控，APP监管。
[5 empty] | 中端：驰诚可燃气体报警器/套 | 工商业 | 2650 | 800 |  | 质保服务：3年；平台建设：可通过手机实现以下功能，报警后有语音以及短信提醒，平台项目账号监控，APP监管。
[5 empty] | 高端：吉凯达可燃气体报警器/套 | 工商业 | 2800 | 800 |  | 质保服务：3年；平台建设：可通过手机实现以下功能，报警后有语音以及短信提醒，平台项目账号监控，APP监管。性能：可远程关闭电磁阀。远程自检，远程复位，远程关闭风机，远程消音。
10 | 重庆能泰科技有限公司 | 九龙坡区火炬大道99号3幢8-8 | 刘玉凤 | 座机：023-68645108 手机：13883507667 | 1.能泰（A型）商用报警器 | 商用 | 1.低端2780 | 包安装 | 安装单位：重庆能泰科技有限公司 资质：《建筑业企业资质证书》重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会、证书号：D350101227 | 性能：当气体浓度值超过报警预设值时，转换成数据信号传送到位于安全区的报警控制器，控制器可发出声光报警提示，并连动电磁阀自动切断。高端产品具备无线连锁切断装置的功能、具备通过电话、微信、APP等等方式告知用户的功能。 质保：提供两年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护 平台建设：产品已录入燃气安全装置综合管理平台，具备互联网被动标识功能、
[5 empty] | 2.能泰（B型）商用报警器 | 商用 | 2.中端3150
[5 empty] | 3.能泰（C型）商用报警器 | 商用 | 3.高端3580
[5 empty] | 1.能泰（A型）居民报警器 | 民用 | 1.低端350 | 包安装 |  | 性能：当燃气泄漏时，通过蜂鸣器发出报警声，红灯亮，提醒人们泄漏事故发生，并自动联动燃气切断阀关闭阀门，提防严重的事故发生，高端产品具备无线连锁切断装置的功能、具备通过电话、微信、APP等等方告知用户的功能。 质保：提供两年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护 平台建设：产品已录入燃气安全装置综合管理平台，具备互联网被动标识功能、
[5 empty] | 2.能泰（B型）居民报警器 | 民用 | 2.中端500
[5 empty] | 3.能泰（C型）居民报警器 | 民用 | 3.高端580
[5 empty] | 1能泰（A型）居民自闭阀 | 民用 | 1.低端140 | 包安装 |  | 性能：自闭阀具有欠压、超压、失压自动关闭，手动复位功能。在停气、供气异常、胶管脱落等情况发生时，自动关闭；高端产品具备无线连锁切断装置的功能、具备通过电话、微信、APP等等方式告知用户的功能。 质保：提供两年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护 平台建设：产品已录入燃气安全装置综合管理平台，具备互联网被动标识功能、
[5 empty] | 2.能泰（B型）居民自闭阀 | 民用 | 2.中端180
[5 empty] | 3.能泰（C型）居民自闭阀 | 民用 | 3.高端238
11 | 重庆安茂元科技发展有限公司 | 重庆市江北区大川水岸3-11栋 | 孙文 | 手机：18523476797 | 品牌：沈阳安仕得/低端（ASD5330） | 民用 | 160 | 100 | 重庆北碚建筑安装工程有限公司/建筑总包壹级机电贰级消防贰级 | 1. 探测区域气体泄漏浓度，声光报警音，配套电磁切断阀，切断供气； 2. 质保5年，1年免费年检；
[5 empty] | 品牌：沈阳安仕得/中端（ASD5335） | 民用 | 220 | 100 |  | 1. 探测区域气体泄漏浓度，声光报警音，配套电磁切断阀，切断供气； 2. 探测器电磁阀无线连接/探测器双传感器检测（一氧化碳）； 3. 质保5年，1年免费年检；
[5 empty] | 品牌：沈阳安仕得/高端（ASD5330wl） | 民用 | 260 | 100 |  | 1. 探测区域气体泄漏浓度，声光报警音，配套电磁切断阀，切断供气； 2用户身份管理APP单点监控，数据采集并传送平台集中监控管理 3. 质保5年，1年免费年检；
[5 empty] | 品牌：河南驰诚/低端（Z0.9TZ-15/9.5） | 民用 | 70 | 75 |  | 1.燃气欠压过流自动切断/材质：铸铝铜嘴 2.质保3年，免费维修。
[5 empty] | 品牌：河南驰诚/中端（Z0.9TZ-15/9.5t） | 民用 | 90 | 75 |  | 1. 燃气欠压过流自动切断/材质：纯铜锻造 2. 质保3年，免费维修。
[5 empty] | 品牌：河南驰诚/中端（Z0.9TZ-15/9.5NB） | 民用 | 370 | 75 |  | 1. 燃气欠压过流自动切断 2. 用户身份管理APP单点监控，数据采集并传送平台集中监控管理 3. 质保3年，免费维修。
12 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 郑州高新区长椿路11号2号厂房5层D5号 | 阳建 | 13350370008 | 品牌：河南驰诚/低端（HD2000） | 民用 | 170 | 100 | 河南驰诚电气股份有限公司/防爆电气安装维修资格证 | 1.探测区域气体泄漏浓度， 2.声光报警音， 3.配套电磁切断阀，切断供气； 质保3年，1年免费年检；
[5 empty] | 品牌：河南驰诚/中端（HD2000WL） | 民用 | 235 | 100 | 河南驰诚电气股份有限公司/防爆电气安装维修资格证 | 河南驰诚电气股份有限公司/防爆电气安装维修资格证1.探测区域气体泄漏浓度， 2.声光报警音， 3.配套电磁切断阀，切断供气； 4.探测器双传感器检测（一氧化碳）； 5.质保3年，1年免费年检；
[5 empty] | 品牌：河南驰诚/高端（HD2000NB） | 民用 | 285 | 100 | 河南驰诚电气股份有限公司/防爆电气安装维修资格证 | 1.探测区域气体泄漏浓度， 2.声光报警音，配套电磁切断阀，切断供气； 3.用户身份管理APP单点监控，数据采集并传送平台集中监控管理 4.质保3年，1年免费年检；
[5 empty] | 品牌：河南驰诚/低端（Z0.9TZ-15/9.5） | 民用 | 80 | 70 | 河南驰诚电气股份有限公司/防爆电气安装维修资格证 | 1.燃气欠压过流自动切断/材质：铸铝铜嘴 2.质保3年，免费维修。
[5 empty] | 品牌：河南驰诚/中端（Z0.9TZ-15/9.5t） | 民用 | 100 | 70 | 河南驰诚电气股份有限公司/防爆电气安装维修资格证 | 1.燃气欠压过流自动切断/材质：纯铜锻造 质保3年，免费维修。
[5 empty] | 品牌：河南驰诚/中端（Z0.9TZ-15/9.5NB） | 民用 | 385 | 80 | 河南驰诚电气股份有限公司/防爆电气安装维修资格证 | 1.燃气欠压过流自动切断 2.用户身份管理APP单点监控，数据采集并传送平台集中监控管理 质保3年，免费维修。
13 | 中国电信股份有限公司渝北分公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道胜利路56号 | 周琴 | 13350328958 | GT-NT01 | 工业 | 2082 | 2300 | 重庆安消云消防科技有限公司 | 检测对象甲烷 检测范围 （3-100）%LEL 检测原理 催化燃烧响应时间≤30s功耗≤3W 输入信号 RS485采样方式 扩散工作电压24V传感器寿命3年主要材料 铝合金 出线孔连接螺纹G3/4内螺纹 防爆标志 Ex d IIC T6 Gb
[5 empty] | GC-NC61（主控设备），GT-NT01主机型(每个控制器可加装8个探测器）。 | 工业 | 3129 | 2300
[5 empty] | GC-NC61（主控设备），GT-NT01主机型(每个控制器可加装32个探测器) | 工业 | 4687 | 2300
14 | 青岛大洋技研工业有限公司 | 山东省青岛市即墨区青岛环保产业园金王二路18号 | 蔡文杰 | 座机：0532-87522565手机：18561168806 | 管道燃气自闭阀1.低端(ZB-1-200Q) | 居民 | 42 | 108 | 重庆安能天然气安装工程有限公司 | 1. ZB-1-200Q:磁铁控制压力，螺纹连接；ZB-2-200Q:磁铁控制压力，加装接头；ZB-3-200Q:弹簧控制压力，螺纹连接；2.主要性能参数-超高压自动关闭压力：8kpa±2kpa；-超低压自动关闭压力：0.8kpa±0.2kpa；-过流关闭流量：1.4m³/h±20%；-外密封性：15kpa无泄漏；3.质保服务-本产品寿命10年，自出售起3年内实行“三包”，人为损坏等非产品本身质量问题的情况除外，使用3年后，在有效期内享受保修服务。
[5 empty] | 管道燃气自闭阀2.中端(ZB-2-200Q) | 居民 | 44 | 108
[5 empty] | 管道燃气自闭阀3.高端(ZB-3-200Q) | 居民 | 55 | 108
15 | 重庆鑫弘毅科技有限公司 | 重庆市沙坪坝区覃家岗镇童家桥村莴笋沟组 | 何适 | 座机：023-86078007 手机：18108032455 | 萱源1.低端（Z0.9TZ-15/15）（Z0.9TZ-15/9.5） | 居民 | 70 | 80 | 四川恒胜消防工程有限公司资质：消防设施工程专业承包壹级 | 1. 具有超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭功能，关闭时不借助外力，关闭后须手动开启。
[5 empty] | 萱源2. 中端（Z2.0TZ-15/15） | 居民 | 120 | 80 |  | 2. 产品提供三年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护。
[5 empty] | 萱源3. 高端（Z2.5TZ-15/15） | 居民 | 220 | 80 |  | 3. 产品具备工业互联网标识功能，建立用户信息管理平台。
[5 empty] | 希尔得1.低端（JT-SD6101） | 居民 | 130 | 120 |  | 1. 低端为基础型产品，具有甲烷泄漏检测功能、连锁切断功能，中高端还具备远传功能。
[5 empty] | 希尔得2. 中端（JT-SD6100） | 居民 | 230 | 120 |  | 2. 产品提供三年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护。
[5 empty] | 希尔得3. 高端（JT-SD6102S） | 居民 | 380 | 120 |  | 3. 产品具备工业互联网标识功能，建立用户信息管理平台。
16 | 陕西欧迪亚实业有限公司 | 陕西省杨凌示范区滨河东路 | 张勃勃 | 座机：029-87071687手机：18691558761 | 低端（Z0.9TZ-15/15） | 居民 | 140 | 包安装 | 陕西欧迪亚实业有限公司资质：燃烧器具安装维修资质 | 1.低端为基础型产品、中端为复合型产品（探测天然气、一氧化碳）、高端为（探测天然气、一氧化碳、温度火灾）2.产品提供三年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护。3.含安装、辅材、产品运输费及税金等全部费用；并对产品提供三年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护。4.燃气自闭阀为机械装置，暂时未实现物联网功能，我单位对所有采购方均会建立用户信息管理平台，但暂时无法实时监测安全装置运行、泄漏监测功能。
[5 empty] | 中端（Z0.9TZ-15/15-ODIA3） | 居民 | 160 | 包安装
[5 empty] | 高端（Z2.0TZ-15/15-ODIA） | 居民 | 180 | 包安装
17 | 壹品慧生活科技有限公司重庆分公司 | 重庆市渝北区双湖支路10、12号 | 李锐 | 023-65924551 | 自闭阀：西安友谊燃气设备有限公司 | 居民 | 低端：150 中端：188 高端：288 | 含安装费 | 湖北点动消防工程有限公司 | 性能：超压、欠压、过流自动关闭，户内管道系统气密性检测。
质保服务：质保期1年，质保期内故障免费换新，使用期限8年。
[5 empty] | 自闭阀：西安万泰燃气设备有限公司（无底座/带底座） | 居民 | 低端：150 中端：188 高端：288 | 含安装费 |  | 性能：超压、欠压、过流自动关闭，户内管道系统气密性检测。
质保服务：质保期1年，质保期内故障免费换新，使用期限10年。
[5 empty] | 家用报警器：鑫豪斯 | 居民 | 低端：299 中端：350 高端：450 | 含安装费 |  | 性能：甲烷气体检测、声光报警，具有联动功能，配备防爆电磁阀，可切断供气。
质保服务：质保期1年，质保期内免费维修或更换，使用期限：家用可燃气体探测器5年，家用防爆电磁阀10年。
[5 empty] | 家用报警器：汉威科技 | 居民 | 高端：500 | 含安装费 |  | 性能：双气检测、声光报警和语音播报，具有联动功能，可远程联网报警。配备防爆电磁阀，可切断供气。
质保服务：质保期1年，质保期内免费维修或更换，使用期限10年。
18 | 成都安可信电子股份有限公司 | 重庆市渝北区礼嘉街道龙湖昱湖壹号燃界3栋1201 | 郭俊豪 | 13678413357 | 自闭阀（低档）型号1：Z0.9TZ-15/15 型号2：Z0.9TZ-15/0.9 | 居民 | 80 | 集中安装：130 零星安装：160 | 重庆航创建筑工程有限公司-消防设施工程专业承包贰级 | 低档：超压、欠压、过流阀门关闭，切断气源功能，铸铝，不具备NB物联网数据传输，工业互联网标识解析功能。 中档：超压、欠压、过流阀门关闭，切断气源功能，铸铝，不具备NB物联网数据传输，工业互联网标识解析功能，APP等。 高档：超压、欠压、过流阀门关闭，切断气源功能，铸铝，不具备NB物联网数据传输，工业互联网标识解析功能，APP等。无线通信，无线关阀 质保期36个月（人为损坏除外）
[5 empty] | 自闭阀（中档） 型号3：Z2.0TZ-15/15 型号4：Z2.5TZ-15/15 | 居民 | 120 | 集中安装：170 零星安装：200
[5 empty] | 自闭阀（高档） 型号：Z0.9TZ-15/15（AEC-ZBF-DN15） | 居民 | 180 | 集中安装：170 零星安装：200
[5 empty] | 报警器 （低档） 型号：JT-AEC2363a+DN15 | 居民 | 158 | 100 |  | 检测气体：甲烷。检测泄漏并切断气源，不具备NB物联网数据传输，工业互联网标识解析功能
[5 empty] | 报警器（中档） 型号：JT-AEC2361N+DN15 | 居民 | 220 | 160 |  | 检测气体：甲烷。检测泄漏并切断气源，具备NB物联网数据传输，工业互联网标识解析功能，质保期36个月（人为损坏除外）
[5 empty] | 报警器（高档） 型号：JTM-AEC2368N+DN15 | 居民 | 320 | 160 |  | 检测气体：甲烷、一氧化碳。检测泄漏并切断气源，具备NB物联网数据传输，工业互联网标识解析功能，质保期36个月
[5 empty] | 报警器（低档） 型号：GTY-AEC2335+DN15 | 商业 | 2380 | 600 |  | 检测气体：甲烷。检测泄漏并切断气源，具备NB物联网数据传输，工业互联网标识解析功能。含3年流量和平台使用费。电磁阀可选DN15,DN25工业阀，质保期36个月（人为损坏除外）
[5 empty] | 报警器（中档） 型号：AEC2305+GT-AEC2331a+GTYQ-AEC2232a+DN25 | 商业 | 5800 | 1200 |  | 检测气体：甲烷+一氧化碳。检测泄漏并切断气源，含物联网模块，APP平台，具备NB物联网数据传输，工业互联网标识解析功能。含3年流量和平台使用费。电磁阀尺寸增加费用需要相应调整，设备数量增加增加需要相应调整，质保期36个月（人为损坏除外）
[5 empty] | 报警器（中档） 型号：AEC2303a+GT-AEC2331a+GTYQ-AEC2232a+DN2 | 商业 | 6800 | 1200 |  | 检测气体：甲烷+一氧化碳。检测泄漏并切断气源，含物联网模块，APP平台，具备NB物联网数据传输，工业互联网标识解析功能。含3年流量和平台使用费。电磁阀尺寸增加费用需要相应调整，设备数量增加增加需要相应调整，质保期36个月（人为损坏除外）
19 | 成都特恩达燃气设备有限公司 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东六路366号 | 龚毅 | 15882994465 | 低端Z0.9TZ-15/9.5 | 居民 | 100 | 60 | 四川䘵辉工程有限公司：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等重庆航创建筑工程有限公司：消防设施承包贰级 | 铝合金、Rc1/2管纹（DN15）连接，宝塔接头带球阀，额定流量0.9M3/h、关闭流量1.5M3/h
[5 empty] | 低端Z0.9TZ-15/15 | 居民 | 100 | 60 |  | 铝合金、Rc1/2管纹（DN15）连接，螺纹接头带球阀，额定流量0.9M3/h、关闭流量1.5M3/h
[5 empty] | 中端Z2.0TZ-15/15 | 居民 | 150 | 60 |  | 铸铝，铜接头额定流量2.0，关闭流量3.0，
[5 empty] | 中端Z2.5TZ-15/15 | 居民 | 150 | 60 |  | 铸铝，额定流量2.5，过流自动关闭流量3.5
[5 empty] | 高端Z0.9TZ-15/15（T） | 居民 | 200 | 100 |  | Rc1/2管纹（DN15）连接，螺纹接头带球阀，额定流量0.9M3/h、关闭流量1.5M3/
20 | 重庆安燊集科技有限公司 | 重庆市渝北区金开大道西段210号3楼3号 | 桂真勇 | 13220336204 | 低端自闭阀 （品牌：亿宏，型号Z0.9TZ-15/9.5A） | 居民 | 68 | 70 | 大理子诺建设工程有限公司（消防设施工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、电子与智能化工程专业承包贰级） | 1、燃气欠压过流自动切断/材质：铸铝铜嘴。 2、质保3年，免费维修。
[5 empty] | 中端自闭阀 （品牌：亿宏，型号Z2.0TZ-15/15A） | 居民 | 78 | 70 |  | 1、燃气欠压过流自动切断/材质：纯铜锻造
[5 empty] | 高端自闭阀 （品牌：亿宏，型号Z0.9TZ-15/15TX） | 居民 | 98 | 70 |  | 1、燃气欠压过流自动切断 2、用户身份管理APP单点监控，数据采集并传送平台集中监控管理 3、质保3年，免费维修。
[5 empty] | 低端报警器 （品牌：安达家，型号JT-ADJ-366NB） | 居民 | 160 | 100 |  | 1、探测区域内气体泄漏浓度，声光报警音，配套电磁切断阀，切断供气； 2、质保3年，免费维护3年；
[5 empty] | 中端报警器 （品牌：翼捷，型号H10） | 居民 | 220 | 100 |  | 1、探测区域内气体泄漏浓度，声光报警音，配套电磁切断阀，切断供气； 2、探测器双传感器检测（甲烷、一氧化碳）； 3、质保3年，免费维护3年；
[5 empty] | 高端报警器 （品牌：翼捷，型号H10） | 居民 | 280 | 100 |  | 1、探测区域内气体泄漏浓度，声光报警音，配套电磁切断阀，切断供气； 2、用户身份管理APP单点监控，数据采集并传送平台集中监控管理； 3、质保3年，含5年服务费，免费维护3年；
21 | 重庆松阁电子科技有限公司 | 重庆市渝北区宝华大道15号仁安龙城国际1-17-19 | 曹伟 | 座机：023-67685766手机：13220341616 | 低端松阁Z0.9TZ-15/9.5-SG01 | 居民 | 150 | 20 | 重庆松阁电子科技有限公司 | 1. 超压、欠压、过流断压。2. 质保3年，寿命8年。3. 数据传输功能。
[5 empty] | 中端松阁Z0.9TZ-15/9.5-SG01 | 居民 | 160 | 20 |  | 1.超压、欠压、过流断压。2.质保3年，寿命8年。3.数据传输功能。
[5 empty] | 高端松阁Z0.9TZ-15/15-SG02 | 居民 | 180 | 20 |  | 1.超压、欠压、过流断压。2.质保3年，寿命8年。3.数据传输功能。
[5 empty] | JT-3 | 居民 | 350 | 50 |  | 1. 探测甲烷，声光报警。2. 质保1年，寿命5年。
[5 empty] | JT-3 | 居民 | 420 | 50 |  | 1.探测CO，声光报警。2.质保1年，寿命5年。
[5 empty] | JT-3 | 居民 | 520 | 50 |  | 1.远传功能，声光报警。2.质保1年，寿命5年3.数据传输功能。
22 | 重庆合众慧燃科技股份有限公司 | 重庆市江北区小苑一村30号燃气大厦6楼 | 尤运 | 13908312013 | 管道燃气自闭阀—低端 品牌：合众慧燃 Z0.9TZ-15/9.5-ZB102Z0.9TZ-15/9.5-ZB103 | 居民 | 100 | 80 | 重庆两江新区燃气有限责任公司（燃气营业企业，特种设备安装改造修理许可证，安全生产许可证） | 材质：铝 检验气体：天然气 提供3年免费质保（人为损坏除外），质保期内进行检测和维护。具有超压、欠压、过流自动关闭功能，关闭时不借助外部动力，关闭后须手动开启。额定工作流量：0.9m³/h 2.过流关闭流量：≤1.2 3.正常工作压力：2000Pa 4.超压关闭压力：8000Pa±2000Pa 5.欠压关闭压力：800Pa±200Pa
[5 empty] | 管道燃气自闭阀—中端 品牌：合众慧燃 Z0.9TZ-15/9.5-ZB101Z0.9TZ-15/9.5-ZB104 | 居民 | 150 | 80 | 重庆两江新区燃气有限责任公司（燃气营业企业，特种设备安装改造修理许可证，安全生产许可证） | 材质：铜 检验气体：天然气 提供3年免费质保（人为损坏除外），质保期内进行检测和维护。具有超压、欠压、过流自动关闭功能，关闭时不借助外部动力，关闭后须手动开启。额定工作流量：0.9m³/h 2.过流关闭流量：≤1.2 3.正常工作压力：2000Pa 4.超压关闭压力：8000Pa±2000Pa 5.欠压关闭压力：800Pa±200Pa
[5 empty] | 管道燃气自闭阀—高端 品牌：合众慧燃 Z0.9TZ-15/9.5-HZ | 居民 | 300 | 100 | 重庆两江新区燃气有限责任公司（燃气营业企业，特种设备安装改造修理许可证，安全生产许可证） | 材质：铝 检验气体：天然气 提供3年免费质保（人为损坏除外），质保期内进行检测和维护。建具有开、闭状态数据收集和无线传输功能，能将报警信息接入管理平台并及时将自闭阀工作状态通知用户。额定工作流量：0.9m³/h 2.过流关闭流量：≤1.2 3.正常工作压力：2000Pa 4.超压关闭压力：8000Pa±2000Pa 5.欠压关闭压力：800Pa±200Pa
23 | 重庆艾博汇科技有限公司 | 重庆市江北区三湾金季3-1-4/3-1-8 | 吴浩 | 17384080307 | 吉凯达（JT-JKD-813）低端 | 居民 | 260 | 含安装带dn15电磁阀 | 绵阳万兴恒发建筑工程有限公司资质：石油化工三级，市政三级，机电工程三级。 | 独立式探测器，检测甲烷气体，非人为免费质保3年，声光报警，联动切断电磁阀。
[5 empty] | 吉凯达（JTM-JKD-614）中端 | 居民 | 350 | 含安装带15电磁阀 |  | 可同时检测甲烷、一氧化碳，非人为免费质保3年。声光报警，联动切断电磁阀
[5 empty] | 吉凯达（jt-jkd-614联网系列）高端 | 居民 | 450 | 含安装带15电磁阀 |  | 可同时检测甲烷、一氧化碳，非人为免费质保3年。声光报警，联动切断电磁阀，后台app绑定id进行报警联网推送，短信推送等实时推送，后台终端电话推送。含一年服务费。
[5 empty] | 磐恒(自闭阀)低端 | 居民 | 130 | 铝合金分体式 |  | 铝合金分体式，具备欠压、超压停气自动关闭，价格含安装调试辅材运输等各项费用。非人为质保三年
[5 empty] | 磐恒(自闭阀)中端 | 居民 | 180 | 铝合金一体式 |  | 铝合金一体式具备欠压、超压停气自动关闭。价格含安装调试辅材运输等各项费用。非人为质保三年
[5 empty] | 磐恒(自闭阀)高端 | 居民 | 220 | 铜合金一体式 |  | 铜合金。具备欠压、超压停气自动关闭。价格含安装调试辅材运输等非人为质保三年。
[5 empty] | 艾博汇（ABH301+ABH904) | 商业 | 2650 | 含DN25以下商业电磁阀，包安装调试费用 |  | 商业报警器，免费质保一年，后续两年提供返厂维修只收取配件更换等维修费
[5 empty] | 艾博汇（ABH301+ABH9100联网高端) | 商业 | 3350 | 含DN26以下商业电磁阀，包安装调试费用 |  | 商业报警器，免费质保一年，后续两年提供返厂维修只收取配件更换等维修费
24 | 重庆市渝鸿燃气设备研究所（普通合伙） | 重庆市九龙坡区华岩镇龙渡路95号壹本科工城C区7号楼三楼 | 李灵珊 | 13983499949 | 自闭阀低档：西安友谊Z0.9TZ-15-9.5Y | 居民 | 50 | 50 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 低端为铝合金材质，中端为铜合金材质，高端为全铜材质，欠压、超压、停气自动关闭，含安装、调试、辅材、产品运输费及税金等全部费用
[5 empty] | 自闭阀中档：西安友谊Z0.9TZ-15-9.5Y | 居民 | 80 | 50
[5 empty] | 自闭阀高档：西安友谊Z0.9TZ-15-9.5Y | 居民 | 100 | 50
[5 empty] | 低端壁挂家用报警器：JT-YH100A | 居民 | 150 | 80 |  | 低端：独立壁挂式，精准探测天然气（CH4），自带配对DN15家用电磁阀一只 中端：采用双传感器设计，同时探测甲烷和一氧化碳，自带DN15电磁阀一只 高端：NB物联网版本，支出数据传输，手机短信推送，后台管理，三年免流量使用
[5 empty] | 中端壁挂家用报警器：JT-YH100A | 居民 | 220 | 80
[5 empty] | 高端壁挂家用报警器：JT-YH100A | 居民 | 300 | 80
[5 empty] | 低端吸顶家用报警器：JT-YH100B | 居民 | 155 | 80
[5 empty] | 中端吸顶家用报警器：JT-YH100B | 居民 | 225 | 80
[5 empty] | 高端壁挂家用报警器：JT-YH100A | 居民 | 305 | 80
[5 empty] | 低端工业探测器：GT-YH55S | 工业 | 680 | 300 |  | 低端：搭配YH-BK600C-B控制器，基础报警切阀 中端：搭配YH-BK600C-B控制器，微信端小程序接受报警信息 高端：搭配YH-BK600C-B控制器，配备物联网监控平台 低端：搭配GT-YH55S探测器，基础报警切阀 中端：搭配GT-YH55S探测器，微信端小程序接受报警信息 高端：搭配搭配GT-YH55S探测器，配备物联网监控平台
[5 empty] | 中端工业探测器：GT-YH55S | 工业 | 780 | 300
[5 empty] | 高端工业探测器：GT-YH55S | 工业 | 880 | 300
[5 empty] | 低端工业控制器：YH-BK600C-B | 工业 | 700 | 100
[5 empty] | 中端工业控制器：YH-BK600C-B | 工业 | 900 | 100
[5 empty] | 高端工业控制器：YH-BK600C-B | 工业 | 1300 | 100
25 | 深圳市东震实业有限公司 | 深圳市龙华新区观澜富坑社区同富裕工业区13号宝三和工业园F栋三楼 | 李延昌 | 座机：0755-82891792 手机：13802257761 | 报警器1.低端（型号JT-DZ100C电化学）大鼻子 | 居民 | 100 | 不包安装 | 成都市川东震科技有限公司 （消防安装贰级） | 1.低端为基础型产品、中端为复合型产品（探测天然气、一氧化碳）、高端为（探测天然气、一氧化碳、温度火灾），还有其他无线传输产品 2.产品提供三年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护。 3.实时监测安全装置运行、泄漏监测。
[5 empty] | 报警器2.中端（型号JT-DZ100C催化燃烧）大鼻子 | 居民 | 120 | 不包安装
[5 empty] | 报警器3.高端（型号催化燃烧进口）大鼻子 | 居民 | 170 | 不包安装
[5 empty] | 报警器1.低端（型号GTY-DZ11C电化学）大鼻子 | 商业 | 1270 | 不包安装 |  | 1.低端为基础型产品、中端为复合型产品（探测天然气、一氧化碳）、高端为（探测天然气、一氧化碳、温度火灾），还有其他无线传输产品 2.产品提供三年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护。 3.实时监测安全装置运行、泄漏监测。
[5 empty] | 报警器2.中端（型号GTY-DZ11C催化燃烧）大鼻子 | 商业 | 1380 | 不包安装
[5 empty] | 报警器3.高端（型号GTY-DZ11C催化燃烧进口）大鼻子 | 商业 | 1570 | 不包安装
26 | 汉威科技集团股份有限公司 | 河南省郑州市中原区雪松路169号 | 王典 | 18037148910 | 1.低端（GT-CXF独立式探测器） 2.中端（KB50+GTY-CXE）3.高端（KB50+GTQ-BS01） | 非居（商业报警器） | 低端：2500中端：3100高端：3600 | 300 | 汉威科技集团股份有限公司 | 1.低端为独立式商业报警器，适合面积较小的餐饮以及商户，中端为带控制器的商业报警器，适用于4个点位以内，高端适用于较大型商户，适用于5个点位以上。2.产品提供三年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护。3.已建立用户信息管理平台，可实时监测安全装置运行、泄漏监测。
[5 empty] | 1.低端(JT-KE1) 2.中端（JT-KBZ1） 3.高端（JTM-KW） | 居民(报警器) | 低端：220中端：320高端：420 | 80 |  | 1，低端为基础型，单测甲烷不联网，中端为单测甲烷联网，高端为复合型联网产品，同时监测甲烷和一氧化碳2..产品提供三年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护。3.我方已建立用户信息管理平台，可实时监测安全装置运行、泄漏监测。
[5 empty] | 1.低端（Z0.9TZ-15/9.5）2.中端（Z2.0TZ-15/153.高端（Z2.5TZ-15/15） | 居民（自闭阀） | 低端：120中端：130高端：150 | 40 |  | 本公司生产的管道燃气自闭阀，是燃气管道的安全紧急切断装置。在用气过程中如遇爆管、检修、停气、复供气、意外断气、气压过低、气压过高，调压箱故障导致的压力升高等均可自动关闭输气管道，本产品具有密封性能好、无功耗、灵敏度高、动作可靠、体积小、使用方便等优点。开阀须经人工干预，手动开启，满足安全管理规范，符合事故处理特点。
27 | 重庆建勇建设工程有限公司 | 重庆市北部新区人和万年路169号3幢2-1 | 卢涛 | 13308388318 | 1.低端：燃气报警器家用联动电磁阀DN15 2.中端：汉威燃气紧急切断阀（含报警器探头）DN15 3.高端：燃气电磁阀（ZCM） | 居民 | 低端：119中端：125高端：135 | 170 | 重庆建勇建设工程有限公司 | 经国家相关专业检测鉴定机构认证的合格产品，质保期2年，24小时免费提供维修及技术质询服务，各个区域均设有专业维修点及维修人员。
[5 empty] | 1.低端：DN15燃气自闭阀 2.中端：DN15燃气自闭阀 3.高端：DN15燃气自闭阀 | 居民 | 低端：42 中端：78 高端：98 | 120 |  | 经国家相关专业检测鉴定机构认证的合格产品，质保期2年，24小时免费提供维修及技术质询服务，各个区域均设有专业维修点及维修人员。
28 | 重庆乔松信息技术有限公司 | 重庆市蔡家工业园嘉德大道光电工谷14-5 | 周永南 | 座机：023-88028606 手机13647666035 | 物联网膜式燃气表（附加人工智能燃气安全功能） | 居民 | 780 | 产品安装无需附件、辅料。安装费用由用户所属燃气企业参照燃气表和安全装置安装费收取‘ | 用户所属燃气企业授权有安装资质的工程企业，需取得燃气公司同意方可安装。 | 膜式燃气表附加人工智能燃气安全功能实现实时监控表后的燃气管道、设施的过程质量缺陷和不规范的用气行为。附加人工智能燃气安全功能有流量过载切断、流量超限切断、异常流量切断、边用边漏切断、用气习惯切断、无人看护超时切断等。该产品已进入重庆市经信委安全装置平台，同时提供配套管理平台，可以将安全信息推送给用户、燃气企业、物管、消防、政府监管等相关人员的手机上，提供8年质保，质保期内免费更换并保障其正常使用。
29 | 浙江盾运实业有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇诸暨现代环保装备高新技术产业园区 | 李鹏 | 重庆办事处座机：023-88610026；手机：13883031318 | 高端：盾运铜制DN15燃气自闭阀 | 家用 | 268元 | 含安装、后期检测费用等 | 重庆市渝青建筑工程有限公司（市政三级、消防设施二级、公用管道GB1资质） | 质保5年，材质hpb59-1铜，工业互联网识别标识，具有nb-iot无限传输功能，可以上传收集数据到平台报警。
[5 empty] | 中端：盾运7系DN15燃气自闭阀 | 家用 | 188元 | 含安装、后期检测费用等 | 重庆市渝青建筑工程有限公司（市政三级、消防设施二级、公用管道GB1资质） | 质保5年，阀体为铝合金，阀芯为hpb59-1铜，工业互联网识别标识。
[5 empty] | 低端：盾运6系DN15燃气自闭阀 | 家用 | 145元 | 含安装、后期检测费用等 | 重庆市渝青建筑工程有限公司（市政三级、消防设施二级、公用管道GB1资质） | 质保5年，材质为铝合金，有独立阀门，工业互联网识别标识。
30 | 湖南赛西科技有限公司 | 中国（湖南）自有貌似试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段90号长沙未来智汇一期7栋103.203.303.403 | 李鹏 | 重庆办事处座机：023-88610026；手机：13883031318 | 高端：JT-SC711（进口传感器） | 家用 | 390元 | 含安装、后期检测费用等 | 重庆市渝青建筑工程有限公司（市政三级、消防设施二级、公用管道GB1资质） | 质保3年，采集现场数据（探测天然气、一氧化碳、温度火灾）、监控报警，通过无线切断电磁阀，防止燃气泄漏，带3年NB通信。
[5 empty] | 中端：JT-SC711 | 家用 | 340元 | 含安装、后期检测费用等 | 重庆市渝青建筑工程有限公司（市政三级、消防设施二级、公用管道GB1资质） | 质保3年，采集现场数据（探测天然气、一氧化碳）、监控报警，通过无线切断电磁阀，防止燃气泄漏，带3年NB通信。
[5 empty] | 低端：JT-SC710 | 家用 | 280元 | 含安装、后期检测费用等 | 重庆市渝青建筑工程有限公司（市政三级、消防设施二级、公用管道GB1资质） | 质保3年，采集现场数据（探测天然气、一氧化碳）、监控报警，通过无线切断电磁阀，防止燃气泄漏，带3年NB通信。
31 | 宁波杰克龙精工有限公司 | 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路一号 | 苏嘉 | 18892601299 | 管道燃气自闭阀 | 民用 | 180 | 60 | / | 具有超压、自动关闭、欠压自动关闭。过流自动关闭等性能。
32 | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 上海市奉贤区金汇镇光泰路1107号 | 刘先生 | 13981240468 | 自闭阀（三盛）Z0.9-15/9.5A | 家用 | 28.9 | 0 | / | 该自闭阀通过永磁铁吸附磁性元件带动小膜片以实现密封目的，当阀门手动拉启后膜片在气压作用下带动磁铁上移配合传动部件使小膜片打开阀门，从而达到平衡状态，当进气压力超过设定值后膜片带动磁性元件脱离磁铁，磁铁恢复最初状态，阀门实现关闭目的。
[5 empty] | 家用报警器JT-NB81 | 家用 | 49 | 0 |  | 无NB功能JT-NB81 型家用可燃气体探测器，适用于可能存在天然气泄漏的民用住宅。当气体泄漏浓度达到报警设定值时，发出声光报警信号，并自动控制电磁阀切断气源停止供气，从而达到安全预防的作用。
[5 empty] | 家用报警器JT-NB81 | 家用 | 121 | 0 |  | 带NB功能JT-NB81 型家用可燃气体探测器，适用于可能存在天然气泄漏的民用住宅。当气体泄漏浓度达到报警设定值时，发出声光报警信号，并自动控制电磁阀切断气源停止供气，从而达到安全预防的作用。
[5 empty] | 家用电磁阀DRQF-15-0.1/KL/SS2 | 家用 | 22 | 0 |  | 本品是居民入户燃气管道的安全紧急切断装置，它与燃气探测器配套使用，当发生燃气泄漏后，探测器发出警报信号，电磁阀会在一秒内切断气源，确保用气安全在排除险情后由人工拧开防护罩。，将并提起，以打开阀门。
[5 empty] | 可燃气体探测器GT-NT01 | 工业 | 363 | 0 |  | 检测对象 甲烷；检测范围 （3-100）%LEL；检测原理 催化燃烧；响应时间 ≤30s；功耗 ≤3W；输入信号 RS485；采样方式 扩散；工作电压 24V；传感器寿命 3 年；主要材料 铝合金；出线孔连接螺纹 G3/4 内螺纹；防爆标志 Ex d IIC T6 Gb
[5 empty] | 可燃气体报警控制器GC-NC61-4 | 工业 | 1134 | 0 |  | 带4G功能产品介绍：SA-SWJ0上位机通过查询与其配接的工业控制器的信息，经过内部处理，通过lcd液晶显示出控制器的状态等参数，并输出相应的控制信号，产品外观简洁大方，显示界面清晰，操作简单
[5 empty] | 工业电磁阀DRQF-20-0.4/BL/SS3 | 工业 | 449 | 0 |  | 本产品配套燃气报警器。控制器使用在发生燃气泄漏后，控制器给电磁阀一个关闭信号，电磁阀在一秒内切断气源供给，有效防止事故的发生，在排除险情后，由人工拧开防护罩，将手柄提起，以打开阀门。
[5 empty] | 工业电磁阀DRQF-25-0.4/BL/SS3 | 工业 | 457 | 0 |  | 本产品配套燃气报警器。控制器使用在发生燃气泄漏后，控制器给电磁阀一个关闭信号，电磁阀在一秒内切断气源供给，有效防止事故的发生，在排除险情后，由人工拧开防护罩，将手柄提起，以打开阀门。
[5 empty] | 工业电磁阀DRQF-32-0.4/BL/SS3 | 工业 | 502 | 0 |  | 本产品配套燃气报警器。控制器使用在发生燃气泄漏后，控制器给电磁阀一个关闭信号，电磁阀在一秒内切断气源供给，有效防止事故的发生，在排除险情后，由人工拧开防护罩，将手柄提起，以打开阀门。
33 | 西安万泰燃气设备有限公司 | 西安市雁塔区鱼化光电电子科技产业园7幢A单元4层10401号房 | 周冬 | 座机：029-81882322 手机：15823312265 | 产品“万泰”管道燃气自闭阀 | 居民用户 | 53.34 | 118.66 | 中科斌港建设集团有限公司 资质： 1）消防设施工程专业承包贰级； 2）市政公用工程施工总承包参级等。 | “万泰”品牌管道燃气自闭阀，安装在户内燃气管道上，同时具有超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭功能，关闭时不借助外部动力，关闭后须手动开启，执行标准：CJ/T 447-2014 管道燃气自闭阀。 质保服务：质保期1年。 平台建设：生产制造执行系统 （MES）。
[5 empty] | 产品“万泰”管道燃气自闭阀 | 居民用户 | 145 | 120
[5 empty] | 产品“万泰”管道燃气自闭阀 | 居民用户 | 280 | 150
34 | 浙江亿 宏燃气科技有 限公司 | 浙江省 台州市 椒江区 海门街 道群英 路 505 号 A 幢 二层（自 主申报） | 陈明 | 座 机 ： 0576-89011788 手 机 ： 13818709458 | 产品Z0.9TZ-15/15A (普通款） | 民用 | 50 | 60 | 陕西朗奥建设集团有限公司南充第二分公司 资质：消防设施工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级 | 不使用电和其他任何能源， 节能环保: 自动监测，灵敏可 靠，不受环境干扰 ;使用寿命 长，使用期间无须定期检查: 操作简单，不用维护: 自动关 闭，人工开启，在故障未排 除前始终保持关闭状态，确 保安全可靠。 可配具有 NB/远传功能电 话、微信、短信、实时监控
[5 empty] | 产品Z0.9TZ-15/15A (NB款） | 民用 | 130 | 100
[5 empty] | 产品Z2.0TZ-15/15A (NB款） | 民用 | 180 | 100
注：燃气安全装置服务商目录清单仅为方便用户选择燃气泄漏报警装置和安全自闭阀服务商，用户可自主选择目录清单内或目录清单外符合条件的服务商。