## Sheet1
附件
渝北区2024年度第二批衔接资金项目建设任务表
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 主管 部门 | 建设内容 | 绩效目标 | 需资金 （万元） | 下达 原因
合 计 | [5 empty] | 210
1 | 渝北区兴隆镇牛皇村2024年蔬菜连栋大棚项目 | 兴隆镇牛皇村集体经济联合社 | 区农业农村委 | 一、新建连栋大棚1856㎡。总配置：肩高3米，开间4米，顶高4.8米，外遮阳高5.3米。温室选用8米跨圆拱形结构类型，基础为600×600毫米点式基础，砖砌120砖墙裙，墙裙高度0.3米；顶部及四周采用普通15丝或PEP12丝无滴膜，骨架为双面热镀锌钢骨架，主骨架采用热镀锌冷轧板管。1.材拱杆采用ø32毫米×1.5毫米热镀锌型材组装而成，双面热镀锌处理。2. 檩条采用双面热镀锌型材。3. 主立柱采用70×50×2.5毫米热镀锌钜管或ø60×3毫米圆管。4. 棚头辅立柱采用50×30×2.0毫米热镀锌管，每个棚头安装4根辅立柱，侧辅立柱采用50×30×2.0毫米热镀锌管，每个开间安装侧辅立柱2根。5. 雨水槽用厚2毫米热镀锌钢材板制作而成。6. 温室端横梁采用ø32×1.8毫米热镀锌型材组装而成。7. 纵拉杆采用ø25×1.5毫米热镀锌型材组装而成。8. 斜撑杆采用ø32×1.8毫米双面热镀锌型材。9. 温室端部安装ø110毫米PVC落水管。配置3米×2.5米推拉门，下部滚轮导轨；配置自然通风系统、倒挂式微喷系统、外遮阳系统、内遮荫系统、湿帘风机强制降温系统（含3立方米蓄水池）、电动控制及配电系统等。建设成本：190元/㎡。小计 35.264万元； 二、新建大棚两侧玻璃幕墙643.2平方米。其中玻璃幕墙A面：56米*6.7米=375.2平方米、玻璃幕墙B面40米*6.7米=268平方米，单价191.962元/㎡，小计12.347万元。 | 该项目收益农户960户2280人，另外该项目的1%与周边村（永兴村、天堡寨村、保胜寺村）建卡脱贫户和监测户25人进行分红。 | 47.611 | /
2 | 渝北区木耳镇白房村2024年柑橘分选厂建设项目 | 木耳镇白房村集体经济联合社 | 区农业农村委 | 一、分选厂地面处理。（1）硬化地面650平方米。C30混凝土浇筑，厚15cm，单价100元/㎡，小计6.5万元；（2）地面无尘化处理600平方米。用环氧彩砂地坪漆处理地面，单价15元/㎡，小计0.9万元；需资金7.4万元； 二、新建铝瓦钢构标准生产厂房600平方米。铝瓦钢构，肩高8米，顶高10米以上，单价300元/㎡，需资金18万元； 三、购置绿萌自动分选设备1套，绿萌Reemoon GT（单通道2T/H），清洗、烘干按重量分级，需资金45万元（型号、参数详见附件）。 四、新建排水沟150米。宽30cm*高30cm，单价85元/米，需资金1.275万元； 五、新建污水处理池20立方米。单价200元/m³，需资金0.4万元； 六、购置农机设备一批。（1）购置江淮JAC 叉车1辆，3吨，单价15000元/辆，小计1.5万元；（2）购置诺力NOBL（液压拖车2T）2辆，单价3000元/辆，小计0.6万元；（3）购置打包机1套，单价1200元/套；小计0.12万元；共需资金2.22万元. | 该村有1900亩左右的柑橘产业基地，项目建成后，节约成本投入，增加村民收入，有效提升群众参与集体产业发展的积极性。该项目收益1%用于脱贫户和监测对象分红。受益脱贫户和监测对象6户14人。 | 74.295 | /
3 | 渝北区古路镇吉星村2024年产业基地配套项目 | 古路镇吉星村集体经济联合社 | 区农业农村委 | 一、香菇种植喷灌及首部系统。需资金15.004万元。（1）设备操作房1间。砖混结构，地坪混凝土C30硬化，浇筑厚度20cm ，面积30平方米，单价1000元/平方米， 需资金3万元；（2）电源及主控系统1套。1.用于增压变频水泵控制和主控制箱； 2.AC380V，电路漏电保护，缺相保护，功率按照现场所用设备最大负荷考虑；3.自动化控制箱体；4.各单元控制器件；5.进出水控制、照明、风扇等。单价5200元/个，需资金0.52万元；（3）智能控制系统1套。1.自动化控制箱体；2.变频器；3.恒压控制；4.增压系统、出水等。单价14000元/个，需资金1.4万元；（4）清水供水设备。泵、线路等，需资金0.46万元；（5）过滤系统1套。1.安装管道及配件； 2.进水口端加装离心过滤器（流量≥30m³/h），肥药配兑设备后加装3组网式过滤器（过滤网目数≥80目，流量≥30m³/h）。需资金0.28万元；（6）室内供水系统1套。含主管道、阀门、辅配件、电路，需资金0.4万元；（7）稀释系统。钢筋混凝土池10m³，单价400元/m³，需资金0.4万元；（8）输出系统。1.PVC直径40主管道； 2.泵、配件； 3.电路。需资金0.4万元；（9）增压系统。1.定制泵组，304不锈材质；2.具备与变频器配套使用功能；3.智能型水泵，可输送轻度腐蚀液体，具有节能、环保、恒压功能；4.电路。需资金3.2万元；（10）喷淋系统。①棚外用PE直径63主管道管道500米，单价12元/米，需资金0.6万元；②棚内PE直径32主管道管道2400米，单价6元/米，需资金1.44万元；③棚内喷淋系统PE直径20支管道管道4200米，单价3.2元/米，需资金1.344万元；④喷淋头2000个。喷头选用十字雾喷，大棚内每 8 米/跨布置 4 道Φ20 灌溉专用 PE管，喷头间距 1.5 米，单价7.8元/米，需资金1.56万元；该项共需4.944万元。 二、香菇种植棚喷淋消毒设备一套，需资金15.77万元。型号JS-20T，设备功率为3kw。（1）三氧水制取系统模块一套 3.8万元。制氧单元，氧气产量5L/h 臭氧单元，三氧气体产量20g/h电磁控制单元，主要材质不锈钢304流量控制单元，精度为四级精度双柜体，材料304不锈钢，耐腐蚀处理。（2）控制系统模块一套2.95万元。微处理器控制单元，品牌西门子电控单元应用软件人机界面，尺寸7寸电气元器件为施耐德。（3）喷淋系统模块一套4.5万元。喷淋管路及雾化喷头，304不锈钢制，防堵塞设计电磁控制单元，一寸24VDC，304不锈钢分水器，304不锈钢，一寸二接头压力传感器，304不锈钢，4分阀DN15。（4）监测模块一套0.88万元。环境参数：温度、湿度、臭氧传感器泄漏报警急停系统。（5）二次增压及水路系统一套3.64万元。曝气单元，处理量6t/h二次增压单元，压力泵规格16kg/cm²最适气液比调节模块自动补水系统 缺水保护系统304不锈钢材质，400升容量。 三、购置全自动面片包装机1台。型号 DXD-720C ，每小时包装800公斤，本机组可自动完成送料、计量、日期打印，并自动完成计数工作，并采用智能温控器，控温准确，保证封口美观平整。包装速度为5-20bags/min、计量范围500-1500g、机器尺寸3000*4500*4300mm，需资金24.8万元。 | 1.项目建成后，降低人工成本，提高产品总产量，提升产品品质，持续带动吉星村村民增收，其中脱贫户17户39人，监测户1户3人。 2.项目建成后，可减少人工使用，提高生产性能和标准，持续带动吉星村民增收，其中脱贫户17户39人，监测户1户3人。 | 55.574 | /
4 | 渝北区2024年两类群体产业发展项目 | 区乡村振兴局 | 区农业农村委 | 对渝北区低收入脱贫户和未消除风险监测对象，发展种养殖业的，按照1000元/户的标准，进行产业奖补。其中茨竹镇18户、1.8万元；大盛镇70户、7万元；大湾镇34户、3.4万元；古路镇11户、1.1万元；洛碛镇11户、1.1万元；木耳镇5户、0.5万元；石船镇3户、0.3万元；统景镇29户、2.9万元；兴隆镇7户、0.7万元；玉峰山镇7户、0.7万元。 | 确保“两类群体”依靠产业增收，提高经营性收入。 | 19.5
5 | 渝北区木耳镇金刚村2024年度柑橘果园基地提升项目 | 木耳镇金刚村集体经济联合社 | 区农业农村委 | 一、新建排水沟2处。（1）新建宽0.8米、深1米的排水沟180米。墙体采用240砖浆砌、沟底用C20砼浇筑，厚度10公分。建设成本390元/米，需资金7.02万元；（2）新建宽0.3米、深0.4米的排水沟600米。沟底用C20砼浇筑，厚度10公分，墙体采用120砖浆砌。建设成本100元/米，需资金6万元；（3）其他要求：需埋设涵管的须按建设要求处理。 | 项目覆盖77户农户，193人。其中脱贫户1户3人。 | 13.02 | /