## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 14,723.56
|  | (大写): | 壹万肆仟柒佰贰拾叁元伍角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 654.92
(大写): |  |  |  | 陆佰伍拾肆元玖角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 11804.5
1.1 | C安装工程 | 11804.5
2 | 措施项目费 | 1044.86
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 654.92
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 525.97 |  | －
5 | 税金 | 1348.23 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 14,723.56
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1044.86
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 654.92
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 56.31
措施项目费合计=1+2 |  | 1044.86

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031004014001 | 不锈钢地漏 DN50 | [项目特征] 1.1.名称:不锈钢地漏 2.2.型号、规格: DN50 3.品牌:中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.安装 | 个 | 2 |  | 42.82 | 85.64
2 | 031004014002 | 不锈钢地漏 DN100 | [项目特征] 1.1.名称:不锈钢地漏 2.2.型号、规格: DN75 3.品牌:中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.安装 | 个 | 1 |  | 95.47 | 95.47
本页小计 | [7 empty] | 181.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031004014003 | 清扫口DN100 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按设计 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 22.21 | 22.21
4 | 031004014004 | 清扫口DN75 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按设计 4.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 16.88 | 16.88
本页小计 | [7 empty] | 39.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031004006001 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.名称:脚踏阀蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:蹲便器尺寸575*460*240mm，脚踏阀尺寸575*460*240mm 4.组装形式:成套 5.品牌:中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 6.附件名称、数量:含P74081-306/1C-角阀软管等所有附件 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 8 |  | 303.74 | 2429.92
本页小计 | [7 empty] | 2429.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031004006002 | 感应立式小便器 | [项目特征] 1.名称:感应立式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:立式小便器 4.组装形式:成套 5.品牌:中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 6.附件名称、数量:含P74081-306/1C-角阀、软管、感应控制器等所有附件 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 4 |  | 339.97 | 1359.88
7 | 031004006003 | 坐式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称:坐式大便器 3.规格、类型:两档式冲洗水箱，大档用量不应大于5L 4.组装形式:成套 5.品牌:中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 6.附件名称、数量:含铜角阀、金属软管、桶盖、进水附件等所有附件 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2 |  | 351.25 | 702.5
本页小计 | [7 empty] | 2062.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031004003001 | 卫生间台下盆（含感应水龙头） | [项目特征] 1.名称:卫生间台下盆（含感应水龙头） 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:500*350*223mm 4.组装形式:成套 5.品牌:中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 6.附件名称、数量:含面盆感应式龙头（感应式铜体）、P74081-306/1C-角阀软管等所有附件 7.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2 |  | 388.85 | 777.7
9 | 031003005001 | 铜截止阀DN50 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹 4.品牌:中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3 |  | 107.99 | 323.97
本页小计 | [7 empty] | 1101.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031003005002 | 铜截止阀DN20 | [项目特征] 1.名称:铜截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹 4.品牌:中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 5.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 63.47 | 63.47
11 | 031003013001 | 水表DN50 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1 |  | 216.84 | 216.84
12 | 031004014005 | 水龙头DN15 | [项目特征] 1.材质:铜水龙头 2.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 18.01 | 18.01
本页小计 | [7 empty] | 298.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031001006005 | PPR给水管 DN15 | [项目特征] 1.1.安装部位:室内 2.2.介质:给水 3.3.材质、规格:PPR给水管 DN15 4.4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验满足设计要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 23.3 |  | 19.95 | 464.84
本页小计 | [7 empty] | 464.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 031001006006 | PPR给水管 DN20 | [项目特征] 1.1.安装部位:室内 2.2.介质:给水 3.3.材质、规格:PPR给水管 DN20 S4级 4.4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验满足设计要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 4.06 |  | 22.99 | 93.34
本页小计 | [7 empty] | 93.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031001006007 | PPR给水管 DN25 | [项目特征] 1.1.安装部位:室内 2.2.介质:给水 3.3.材质、规格:PPR给水管 DN25 S4级 4.4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验满足设计要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 26.88 |  | 27.39 | 736.24
本页小计 | [7 empty] | 736.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031001006008 | PPR给水管 DN40 | [项目特征] 1.1.安装部位:室内 2.2.介质:给水 3.3.材质、规格:PPR给水管 DN40 S4级 4.4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验满足设计要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 3.81 |  | 43.78 | 166.8
本页小计 | [7 empty] | 166.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031001006009 | PPR给水管 DN50 | [项目特征] 1.1.安装部位:室内 2.2.介质:给水 3.3.材质、规格:PPR给水管 DN50 S4级 4.4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验满足设计要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 25.98 |  | 55.48 | 1441.37
本页小计 | [7 empty] | 1441.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 031001006001 | U-PVC排水管 DN50 | [项目特征] 1.1.安装部位:室内 2.2.介质:排水 3.3.材质、规格:U-PVCDN50 4.4.连接形式:粘接 5.5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.管道安装 2.2.管件安装 3.3.塑料卡固定 4.4.阻火圈安装 5.5.压力试验 6.6.吹扫、冲洗 7.7.警示带铺设 | m | 2.68 |  | 21.98 | 58.91
本页小计 | [7 empty] | 58.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031001006002 | U-PVC排水管 DN75 | [项目特征] 1.1.安装部位:室内 2.2.介质:排水 3.3.材质、规格:U-PVCDN75 4.4.连接形式:粘接 5.5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.管道安装 2.2.管件安装 3.3.塑料卡固定 4.4.阻火圈安装 5.5.压力试验 6.6.吹扫、冲洗 7.7.警示带铺设 | m | 3.8 |  | 31.76 | 120.69
本页小计 | [7 empty] | 120.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 031001006003 | U-PVC排水管 DN100 | [项目特征] 1.1.安装部位:室内 2.2.介质:排水 3.3.材质、规格:U-PVCDN100 4.4.连接形式:粘接 5.5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.管道安装 2.2.管件安装 3.3.塑料卡固定 4.4.阻火圈安装 5.5.压力试验 6.6.吹扫、冲洗 7.7.警示带铺设 | m | 19.15 |  | 43.11 | 825.56
21 | 030413002001 | 凿(压)槽 | [项目特征] 1.名称:凿(压)槽 2.规格:综合考虑 3.类型:满足设计及规范要求 4.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 5.混凝土标准:满足设计及规范要求 6.其它:包含恢复等所有工作内容 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 51.8 |  | 24.91 | 1290.34
本页小计 | [7 empty] | 2115.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 040101002001 | 人工挖沟槽土方与回填 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:自行综合考虑 5.其他:含回填 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 4.61 |  | 107.14 | 493.92
本页小计 | [7 empty] | 493.92
合 计 | [7 empty] | 11804.5

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 333.63
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 654.92
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 56.31
合 计 |  |  |  |  | 1044.86
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 525.97
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1348.23
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1203.78
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 144.45
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1874.2

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 红外感应龙头及配件 | 2.02 | 个 | 65.21 | 131.72
2 | 铜水嘴DN15 | 1.01 | 个 | 14.28 | 14.42
3 | 不锈钢地漏 DN50 | 2.02 | 个 | 22.35 | 45.15
4 | 不锈钢地漏 DN100 | 1.01 | 个 | 49.18 | 49.67
5 | 大便器脚踏阀 | 8.08 | 个 | 18 | 145.44
6 | 连体坐便器进水阀配件 | 2.02 | 套 | 42.22 | 85.28
7 | 洗脸盆排水附件 | 2.02 | 套 | 39.92 | 80.64
8 | 角型阀(带铜活) | 2.02 | 个 | 17.88 | 36.12
9 | 铜角阀(带铜活) | 2.02 | 个 | 25.12 | 50.74
10 | PPR给水管 DN50 | 26.3957 | m | 21.35 | 563.55
11 | PPR给水管 DN15 | 23.6728 | m | 2.41 | 57.05
12 | PPR给水管 DN20 | 4.125 | m | 3.35 | 13.82
13 | PPR给水管 DN25 | 27.3101 | m | 5.75 | 157.03
14 | PPR给水管 DN40 | 3.871 | m | 14.29 | 55.32
15 | U-PVC排水管 DN100 | 18.1925 | m | 13.94 | 253.6
16 | U-PVC排水管 DN50 | 2.7122 | m | 4.2 | 11.39
17 | U-PVC排水管 DN75 | 3.724 | m | 7.09 | 26.4
18 | 承插塑料排水管件(综合)粘接DN50 | 1.8492 | 个 | 1.21 | 2.24
19 | 承插塑料排水管件(综合)粘接DN75 | 3.363 | 个 | 2.35 | 7.9
20 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN100 | 22.1374 | 个 | 3.78 | 83.68
21 | 铜截止阀DN50 | 3.03 | 个 | 51.5 | 156.05
22 | 铜截止阀DN20 | 1.01 | 个 | 42.06 | 42.48
23 | 卫生间台下盆 | 2.02 | 个 | 98.6 | 199.17
24 | 瓷蹲式大便器 | 8.08 | 个 | 121.65 | 982.93
25 | 连体坐便器 | 2.02 | 个 | 150 | 303
26 | 立式小便器 | 4.04 | 个 | 160.21 | 647.25
27 | 洗脸盆托架 | 2.02 | 副 | 16.55 | 33.43
28 | 坐便器桶盖 | 2.02 | 套 | 10 | 20.2
29 | 地面扫除口75 | 1.01 | 个 | 5 | 5.05
30 | 地面扫除口100 | 1.01 | 个 | 10 | 10.1
31 | 螺纹水表 | 1 | 个 | 159.29 | 159.29
32 | 埋入式感应控制器 | 4.04 | 个 | 78.21 | 315.97
| 合 计 |  |  |  | 4746.08