建设项目环境影响报告表

（公示版）

| 项 目 名 称： | 渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司 |

| 编制单位： | 重庆德与田环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制日期： | 2025年8月 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-500112-04-01-380484 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 万* | 联系方式 |  | 191****2242 |
| 建设地点 | 重庆市渝北洛碛镇、长寿晏家街道 |  |  |  |
| 地理坐标 | 110kV朱尔线#26-#41段起点：经度106.960887072°，纬度29.773597724°；终点：经度106.931790469°，纬度29.733386046°。 110kV朱洛线#22-#36段起点：经度106.967281459°，纬度29.774810082°；终点：经度106.934461949°，纬度29.732581384°。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五 核与辐射161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 塔基占地1551m2，临时占地5142m2，线路总长度约13.813km（其中新建段12.015km、调整弧垂段1.798km）。 |  |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） þ改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市渝北区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 渝北发改投〔2025〕279号 |  |
| 总投资（万元） | 3015.98万元 | 环保投资（万元） | 120万元 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.98% | 施工工期 | 1个月 |  |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，编制了《渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程电磁环境影响评价专题》 |  |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1 产业政策符合性分析 本工程为110kV输电线路迁改工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类 鼓励类”中的“电力－电网改造与建设，增量配电网建设”项目，符合国家产业政策。 1.2 与“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 根据“三线一单”智检报告（附件6），项目位于渝北区一般管控单元-长江扇沱；根据空间检测分析报告（附件7），项目不涉及生态保护红线、永久基本农田等。 （2）环境质量底线 本工程对施工期、运营期建设项目产生的污染采取了针对性防治措施，各项污染因子能够达标排放，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本工程运行期不涉及能源、水及土地资源的消耗，符合资源利用相关规定要求。 （4）生态环境准入清单 根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）、2024年6月18日下发的《重庆市渝北区人民政府关于印发〈重庆市渝北区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）〉的通 知》（渝北府发〔2024〕5号）、《重庆市长寿区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》及“三线一单”智检服务查询结果，本项目所在区域属于渝北区一般管控单元-长江扇沱，管控单元编码：ZH50011230002。 根据《重庆市生态环境局关于印发〈规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉〈建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉的通知》（渝环函〔2022〕397号）：铁路、公路、长输管线等以生态影响为主的线性建设项目重点分析对优先保护单元的生态环境影响，可不开展重点管控单元、一般管控单元管控要求的符合性分析。 本工程不涉及优先保护单元，不需要分析环境分区管控符合性分析。本工程不属于重污染行业和不符合国家产业政策的项目，项目不属于渝北区和长寿区生态环境准入清单要求以及区域生态环境保护基本要求。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于重庆市渝北洛碛镇、长寿晏家街道（仅110kV朱洛线#21-#LG1调整弧垂部分，不涉及土建施工）。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1 项目由来 重庆临空开发投资集团有限公司拟建设重庆港主城港区洛碛作业区一期工程，原110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36段位于港口建设规划用地范围内，影响了港口和道路建设。 2023年12月国网重庆市电力公司市北供电分公司同意重庆临空开发投资集团有限公司对其进行迁改，并对迁改方案进行了审查，签订了补偿协议（见附件1），2024年7月23日，项目取得了用地预审与选址意见书，见附件2。 2025年5月，重庆临空开发投资集团有限公司将重庆港主城港区洛碛作业区一期工程及本工程开发建设的工作转交给重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司。 2025年7月15日，重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司取得了重庆市发展和改革委员会关于渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程可行性研究报告的批复，见附件3。 本工程最终由重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司负责办理线路迁改工程前期涉及的规划、环评、国土、核准等前期手续，以及开展竣工环保自验收。项目施工验收完成后交付于国网重庆市电力公司市北供电分公司运营管理。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的“五十五 核与辐射161输变电工程”可知，本项目环境影响评价文件形式为编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，本项目应进行环境影响评价，重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司委托重庆德与田环保科技有限公司开展该项目的环境影响评价工作。 重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司在确定路径方案后，在未取得环评批复的情况下开工建设。2025年9月4日，重庆市渝北区生态环境局发现建设单位在未取得环评批复的情况下擅自开工建设本项目。经过调查取证，重庆市渝北区生态环境局于2025年9月18日出具了《重庆市渝北区生态环境局责令改正违法行为决定书》（渝北环责改〔2025〕26号），于2025年9月19日出具了《重庆市渝北区生态环境局不予行政处罚事先告知书》（渝北环不罚告〔2025〕3号），分别见附件4、附件5。 本项目拟建49基铁塔，目前已完成48基铁塔建设，还有1基铁塔（EG#26）开挖了基础，施工场地周边未发现固废，也没有废水排放的痕迹，对环境影响较小。 2.2 项目概况 项目名称：渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程 建设单位：重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司 建设地点：重庆市渝北洛碛镇、长寿晏家街道 占地面积：塔基占地1551m2，临时占地5142m2。 项目性质：改建 建设工期：1个月 工程投资：项目总投资3015.98万元，环保投资120万元。 工程规模： - 拆除内容： 朱洛线：拆除原110kV朱洛线#22-#36段杆塔、#23-#37段导线、#21-#37段地线，拆除杆塔15基，拆除导线线路长4.69km（导线JL/G1A-240/30）。 朱尔线：拆除原110kV朱尔线#26-#40段杆塔及导线，拆除原110kV朱尔线#26-#41段地线。拆除杆塔16基，拆除导线线路长4.5km（导线JL/G1A-240/30）。 - 新建内容： 朱洛线：由原110kV朱洛线#22大号侧开始（新建#LG1），新建架空线路至原110kV朱洛线#37小号侧处与原线路接通。全线新建架空导线全长6.073km，单回架设，导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，新建杆塔26基。调整110kV朱洛线原#21-#LG1段弧垂约0.703km、110kV朱洛线#LG26-原#37段弧垂0.360km，调整弧垂2段共计1.063km。迁改路径总长度7.136km。 朱尔线：由原110kV朱尔线#26小号侧（新建#EG1）开始，新建架空线路至原110kV朱尔线#40附近（新建#EG22）与原线路接通。全线新建架空导线全长5.942km，单回架设，导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，新建杆塔23基。调整110kV朱尔线原#25-#EG1段弧垂约0.313km、110kV朱尔线#LG23-#原41段弧垂0.422km，调整弧垂2段共计0.735km。迁改路径总长度6.677km。 本工程项目组成见表2-1。 表2-1项目组成一览表 工程名称; 类别; 主要建设内容; 本工程内容. 渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程; 主体工程; 新建工程; 朱洛线：由原110kV朱洛线#22大号侧开始（新建LG#1），新建架空线路至原110kV朱洛线#37小号侧处与原线路接通。全线新建架空导线全长6.073km，单回架设，导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，新建杆塔26基。调整110kV朱洛线原#21-#LG1段弧垂约0.703km、110kV朱洛线#LG26-原#37段弧垂0.360km，调整弧垂2段共计1.063km。迁改路径总长度7.136km。 朱尔线：由原110kV朱尔线#26小号侧（新建#EG1）开始，新建架空线路至原110kV朱尔线#40附近（新建#EG22）与原线路接通。全线新建架空导线全长5.942km，单回架设，导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，新建杆塔23基。调整110kV朱尔线原#25-#EG1段弧垂约0.313km、110kV朱尔线#LG23-原#41段弧垂0.422km，调整弧垂2段共计0.735km。迁改路径总长度6.677km。. 拆除线路及杆塔; 朱洛线：拆除原110kV朱洛线#22-#36段杆塔、#23-#37段导线、#21-#37段地线，拆除铁塔15基，拆除导线线路长4.69km（导线JL/G1A-240/30），拆除地线线路长5.68km（地线1根GJ-50）。拆除线路下方1根ADSS光缆长5.68km。 朱尔线：拆除原110kV朱尔线#26-#40段杆塔及导线，拆除原110kV朱尔线#26-#41段地线。拆除铁塔2基、门杆13基，拆除导线线路长4.5km（导线JL/G1A-240/30），拆除地线线路长4.9km（地线2根GJ-50）。拆除线路下方1根ADSS光缆长4.9km。. 辅助工程; 地线; 朱洛线：由110kV朱洛线原#21建至原#37，新建地线采用2根48芯OPGW光缆，长度7.136km。 朱尔线：由110kV朱尔线原#25建至原#41，新建地线采用2根48芯OPGW光缆，长度6.677km。. 临时工程; 临时施工场地; 在塔基拟建地旁设置临时施工场地，本工程塔基占地面积约1551m2，施工期塔基临时用地的面积约塔基面积的2倍，塔基临时用地面积约3102m2；沿线设置5对牵张场，共计2040m2，本工程临时用地总面积5142m2，占地类型主要为灌木林地、乔木林地和旱地等。. 施工便道; 本工程沿线有乡道，交通运输条件较为便捷，不设施工便道。. 施工营地; 本工程租用拟建塔基附近的民房，生活污水排入已有污水收集处理设施，夜间不施工，不设施工营地。. 跨越架施工场地; 本工程与220kV明朱南北线交叉跨越时对现有线路进行断电后施工，不需要设置跨越架；跨沪渝高速2次要设置2组钢管跨越架对公路进行保护，施工结束后拆除回收。. 环保工程; 污水处理; 施工人员生活污水利用周边现有设施处理。. 固废; 新建塔基开挖的土石方约2940m3，全部反序回填于基坑，表土覆盖在塔基周围及底部，撒草种等植物种子，将塔基进行生态恢复；线路拆除的导线及其他金属构件等由国网重庆市电力公司市北供电分公司物资部门回收利用；原杆塔混凝土基础部分全部拆除，与拆除的水泥杆一起运至指定渣场。 生活垃圾利用项目周边现有垃圾收集点堆放，由环卫部门清运。 清理材料堆场等临时占地的垃圾，恢复原有地貌。. 电磁环境保护; 加强管理与维护、控制线路与环境保护目标保持足够的达标控制距离。. 2.3 项目工程技术特性 本工程主要经济技术指标见表2-2。 表2-2 线路主要经济技术指标 技术名称; 技术指标. 工程名称; 渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程. 线路名称; 110kV朱尔线#26-#41段线路; 110kV朱洛线#22-#36段线路. 线路长度; 新建5.942km，调整弧垂0.735km，总长度6.677km; 新建6.073km，调整弧垂1.063km，总长度7.136km. 水平档距; 76m~705m; 104m~565m. 架设方式; 单回单分裂; 单回单分裂. 导线型号; JL/G1A-300/25; JL/G1A-300/25. 地线型号; 48芯OPGW; 48芯OPGW. 导线排列方式; 三角形排列（钻越塔直线排列）; 三角形排列（钻越塔直线排列）. 导线对地最低高度; 10m; 10m. 主要交叉跨/穿越; 下穿220kV线路3次； 跨10kV 10次； 跨高速路2次; 下穿220kV线路3次； 跨10kV 6次； 跨河沟1次. 基础形式; 人工挖孔桩基础. 林木清理; 砍伐树木约400棵（果树50棵，乔木50棵，杂树300棵），青苗占地约1000m²。. 杆塔使用; 新建23基，利旧2基; 新建26基，利旧2基. 沿线海拔高程; 160～250m. 沿线地形; 丘陵80%，山地20%. 沿线地质; 坚土20%、松砂石20%、 岩石60%，无不良地质情况。. 运输距离; 人力抬运距离0.4km，汽车运距60km。. 2.4 杆塔选型 渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程新建杆塔49基，利旧4基，杆塔均按《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）要求进行设计，本项目所用杆塔技术条件见表2-3。 表2-3 本项目杆塔使用条件一览表 序号; 原塔号; 新塔号; 新建塔型; 新塔呼高（m）; 基数; 形式; 线路回数; 备注. 110kV朱尔线#26-#41迁改工程. 1; O25; /; A4-BZ; 11.35; 1; 水泥杆; 单回; 原塔利旧. 2; /; #EG1; 1A3-DJ; 18; 1; 转角塔; 单回; 新建，人工挖孔桩基础. 3; /; #EG2; 1A3-J3; 21; 1; 转角塔; 单回. 4; /; #EG3; 1A3-J2; 15; 1; 转角塔; 单回. 5; /; #EG4; 1A3-J1; 18; 1; 转角塔; 单回. 6; /; #EG5; 1C2-ZM3; 33; 1; 直线塔; 单回. 7; /; #EG6; 1C2-J1; 24; 1; 转角塔; 单回. 8; /; #EG7; 1A3-DJ; 21; 1; 转角塔; 单回. 9; /; #EG8; 1A3-J2; 24; 1; 转角塔; 单回. 10; /; #EG9; 1A3-ZM3; 33; 1; 直线塔; 单回. 11; /; #EG10; 1A3-J1; 24; 1; 转角塔; 单回. 12; /; #EG11; 1A3-J1; 24; 1; 转角塔; 单回. 13; /; #EG12; 1A3-JK4; 30; 1; 直线塔; 单回. 14; /; #EG13; 1A3-J2; 24; 1; 转角塔; 单回. 15; /; #EG14; 1C2-J3; 21; 1; 转角塔; 单回. 16; /; #EG15; 1A3-J1; 24; 1; 转角塔; 单回. 17; /; #EG16; 1A3-J2; 21; 1; 转角塔; 单回. 18; /; #EG17; 1A3-J3; 21; 1; 转角塔; 单回. 19; /; #EG18; DJCH30; 13; 1; 钻越塔; 单回. 20; /; #EG19; DJCH30; 16; 1; 钻越塔; 单回. 21; /; #EG20; 1A3-J1; 21; 1; 转角塔; 单回. 22; /; #EG21; 1A3-ZMK; 51; 1; 直线塔; 单回. 23; /; #EG22; 1A3-J1; 24; 1; 转角塔; 单回. 24; /; #EG23; 1A3-J1; 21; 1; 转角塔; 单回. 25; O41; /; 门杆塔; 15; 1; 门杆塔; 单回; 原塔利旧. 110kV朱洛线22#-36#迁改工程. 26; Y21; /; 1A3-DJ; 18; 1; /; 单回; 原塔利旧. 27; /; #LG1; 1A3-ZM3; 30; 1; 直线塔; 单回; 新建，人工挖孔桩基础. 28; /; #LG2; 1A3-DJ; 21; 1; 转角塔; 单回. 29; /; #LG3; 1A3-J3; 21; 1; 转角塔; 单回. 30; /; #LG4; 1A3-J1; 18; 1; 转角塔; 单回. 31; /; #LG5; 1A3-J2; 15; 1; 转角塔; 单回. 32; /; #LG6; 1A3-ZMK; 45; 1; 直线塔; 单回. 33; /; #LG7; 1C2-J3; 21; 1; 转角塔; 单回. 34; /; #LG8; 1A3-ZM3; 33; 1; 直线塔; 单回. 35; /; #LG9; 1A3-J1; 18; 1; 转角塔; 单回. 36; /; #LG10; 1A3-ZM3; 30; 1; 直线塔; 单回. 37; /; #LG11; 1A3-ZM3; 30; 1; 直线塔; 单回. 38; /; #LG12; 1A3-J2; 15; 1; 转角塔; 单回. 39; /; #LG13; 1A3-ZM3; 27; 1; 直线塔; 单回. 40; /; #LG14; 1A3-J2; 24; 1; 转角塔; 单回. 41; /; #LG15; 1A3-ZM3; 30; 1; 直线塔; 单回. 42; /; #LG16; 1A3-J1; 21; 1; 转角塔; 单回. 43; /; #LG17; 1A3-J3; 21; 1; 转角塔; 单回. 44; /; #LG18; DJCH30; 13; 1; 钻越塔; 单回. 45; /; #LG19; DJCH30; 16; 1; 钻越塔; 单回. 46; /; #LG20; 1C2-J1; 24; 1; 转角塔; 单回. 47; /; #LG21; 1A3-J2; 24; 1; 转角塔; 单回. 48; /; #LG22; 1A3-J2; 21; 1; 转角塔; 单回. 49; /; #LG23; 1A3-ZM3; 30; 1; 直线塔; 单回. 50; /; #LG24; 1A3-J2; 24; 1; 转角塔; 单回. 51; /; #LG25; 1A3-J1; 24; 1; 转角塔; 单回. 52; /; #LG26; 1A3-DJ; 24; 1; 转角塔; 单回. 53; Y37; /; 1A3-DJ; 15; 1; 转角塔; 单回; 原塔利旧. 合计; 利旧4基，新建49基，共计53基. 2.5 导线选型 渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程导线为JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，导线主要物理技术参数见表2-4。 表2-4 导线主要物理技术参数表 导线型号; JL/G1A-300/25. 构造根数/直径（mm）; 钢芯; 7/2.22. 铝股; 48/2.85. 截面积（mm2）; 钢; 27.10. 铝; 306.21. 总; 333.31. 直径（mm）; 27.76. 载流量（A）; 680. 单位重量（kg/km）; 1057. 综合拉断力（N）; 83760. 弹性系数（Gpa）; 65.9. 线膨胀系数（1/℃）; 20.3×10-6. 2.6 基础选型 根据地质现场踏勘，结合杆塔规划及基础的受力特点，塔基采用旋挖机开挖。 2.7 交叉跨越情况 导线对地及交叉跨越物的最小距离按《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的规定执行。110kV线路对地及交叉跨越物的最小距离要求见表2-5。 表2-5 110kV线路对地及交叉跨越距离要求 序号; 被交叉跨越物名称; 最小垂直距离（m）. 1; 非居民区; 6.0. 2; 居民区; 7.0. 3; 等级公路; 7.0. 4; 高速公路; 7.0. 5; 电力线; 3.0. 6; 通信线; 3.0. 7; 对树木自然生长高度; 4.0. 8; 果树、经济作物、城市灌木及街道行道树; 3.0. 9; 导线对山坡、岩石的净空距离; 5.0. 10; 特殊管道; 4.0. 11; 不通航河流（至百年一遇洪水位）; 3.0. 跨高速公路2次，跨乡村公路6处、跨河沟1次、跨10kV线路16次、跨低压线路17次、穿220kV线路6次。 其中，110kV朱洛线#22-#36段迁改线路跨乡村公路3处、跨河沟1次（调整弧垂段跨大石门溪）、跨10kV 6次、跨低压线路9次，下穿220kV线路3次（220kV明朱南北线1次、220kV明朱北线1次、220kV明朱南线1次）；110kV朱尔线#26-#41段迁改线路跨高速公路2次，跨乡村公路3处、跨10kV线路10次、跨低压线路8次、下穿220kV线路3次（220kV明朱南北线1次、220kV明朱北线1次、220kV明朱南线1次）。 线路设计时所有跨越满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的最小距离要求。 2.8 包夹和并行情况 渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程评价范围内，110kV朱尔线#EG3-#EG4段下穿220kV明朱南北线1次（交叉角为85°，垂直距离10.2m，有1个包夹保护目标），#EG18-#EG19段下穿220kV明朱北线1次（交叉角为63°，垂直距离7.7m）、220kV明朱南线1次（交叉角为63°，垂直距离23.4m）；110kV朱洛线#LG5-#LG6段下穿220kV明朱南北线1次（交叉角为85°，垂直距离12.3m），#LG18-#LG19下穿220kV明朱北线1次（交叉角为63°，垂直距离7.9m），#LG19-#LG20下穿220kV明朱南线1次（交叉角为63°，垂直距离13.1m）。包夹环境保护目标为110kV朱尔线#EG3-#EG4段北侧民房。 110kV朱尔线#26-#41段与110kV朱洛线#22-#36段迁改后存在并行段，110kV朱尔线#3-#5段与110kV朱洛线#5-#7段并行距离28m，110kV朱尔线#13-#22段与110kV朱洛线#13-#24段并行距离14m-70m。110kV朱尔线#26-#41段与110kV朱洛线#22-#36段迁改后线路评价范围内无包夹保护目标。 2.9 林木砍伐情况 本项目线路沿线无集中林场，但有树竹分布。线路沿线跨越林木时采用高跨方式，高大的树木一定程度上妨碍放线，因此施工过程将对其树梢进行清理。渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程预计砍伐树木约400棵（果树50棵，乔木50棵，杂树300棵），青苗占地约1000m²，无古、大、珍、奇树种。树木去枝采用经济补偿。 2.10 拆迁情况 本工程不涉及民房拆迁赔偿。 |
| 总平面及现场布置 | 2.11 线路路径方案 1.朱洛线迁改路径 由原110kV朱洛线#22大号侧开始，沿原路径走线至原#23小号侧附近右转向西走线至沪渝高速附近后左转，沿沪渝高速东侧走线至沙地坝附近，再向南走线穿过220kV明朱南北线后经过青木岩后到达原110kV朱洛线#37附近，然后与后端原有线路接通。 2.朱尔线迁改路径 由原110kV朱尔线#26小号侧开始，走线至原#27附近右转向西走线至沪渝高速附近，然后跨过沪渝高速后左转，沿沪渝高速西侧走线至徐家坟附近后再跨过沪渝高速，再向南走线穿过220kV明朱南北线后经过青木岩后到达原110kV朱尔线#40附近，然后与后端原有线路接通。 详细路径见附图2，杆塔图见附图3。 2.12 施工布置 （1）交通运输情况 线路沿途有乡道可利用，交通条件较好，不设临时施工便道。 本工程材料及建筑垃圾等运输主要采用汽车和人力相结合的运输方式，人力抬运距离0.4km，汽车运距60km。 （2）临时占地 ①临时施工场地： 本工程塔基占地面积约1551m2，施工期塔基临时用地的面积约塔基面积的2倍，塔基临时用地面积约3102m2；本工程采用无人机放线，牵引机收紧导线，由于项目塔基附近分布一定的基本农田，为避让基本农田以及树林茂密处，沿线设置5对小型牵张场，设置情况见表2-6，共计2040m2，本工程临时用地总面积5142m2，占地类型主要为灌木林地、乔木林地和旱地等，不设集中的材料堆场、堆土场。 项目施工结束后恢复用地类型。 表2-6 牵张场设置情况 单位：m2 序号; ### 设置位置; ### 占地面积; ### 备注. 1; ### EG#3附近; 520; 张力场（1）. 2; ### LG#4附近; 300; 牵引场（1）. 3; ### LG#9附近; 120; 张力场（2）. 4; ### LG#11与LG#12之间; 170; 牵引场（2）. 5; ### EG#12与EG#13之间; 160; 张力场（3）. 6; ### LG#20与LG#21之间; 160; 牵引场（3）. 7; ### EG#23附近; 220; 张力场（4）. 8; ### LG#26附近; 170; 张力场（5）. 9; ### 朱尔原#41附近; 80; 牵引场（4）. 10; ### 朱洛原#37附近; 140; 牵引场（5）. 小计; ### /; 2040; /. ②施工营地 由于本项目工程量较小，且输电线路施工呈点状分布，项目施工期短，夜间不施工，施工人员主要为当地工人，无住宿需求，不设施工营地。租用塔基附近现有民房解决工人的日常需求，生活污水经现有污水收集处理设施收集。 - 工程占地情况 本工程塔基占地面积约1551m2，临时占地面积约5142m2，用地类型详见表2-7。 表2-7 工程用地情况 单位：m2 用地性质; ### 用地项目; ### 主要用地类型; ### 合计. ### 灌木林地; ### 田坎; ### 乔木林地; ### 旱地; ### 农村道路; ### 村庄. 塔基用地; ### 塔基用地; 109; 32; 1206; 131; 0; 73; 1551. 临时用地; ### 临时施工场地; 1394; 505; 1836; 755; 246; 406; 5142. 小计; ### /; 1503; 537; 3042; 886; 246; 479; 6693. |

| 施工方案 | 2.13 工程施工工艺 （1）建设周期：本项目预计于2025年11月继续施工，工期1个月。 （2）线路施工工艺 本项目施工期主要为塔基开挖回填、砼浇筑、材料运输与清除、原线路的拆除、送电线路的架设、场地复原等。 本工程工艺如下所示： 图2-1 工艺流程及产污节点示意图 ①场地平整：将施工区及临时堆场的现有植被进行人力铲除，准备施工所需机械器材、工程建材等。该过程产生少量扬尘和噪声。 ②塔基建设：包括地面开挖、基础浇筑、预埋基础固定件等地面施工，塔基采用旋挖机。在设计允许的前提下，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方的开挖量。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好土石方的堆放，避免坍塌流失影响周围环境和破坏植被，基坑开挖好后尽快浇筑混凝土，塔基浇筑采用商品混凝土，同时做好塔基排水，在塔基周围修建临时排水沟、护坡，减轻水土流失。该过程产生少量扬尘和噪声，以及雨季可能冲刷挖方造成水土流失现象。 ③铁塔安装：包括运输前检查、构件运输、地面组装。全过程机械化施工塔位采用吊车组立铁塔，采用流动式起重机组装铁塔，实施人力化施工塔位则采用悬浮抱杆组立铁塔。施工场地内先将运输至塔基施工场地内的塔材进行人工组片，然后利用吊车或悬浮抱杆进行吊装塔片，封铁安装。该过程产生金属碰撞噪声、起重机发动机噪声以及少量燃油废气。 ④线路架设：架线施工的主要流程包括放线（地线、导线架设）—紧线—附件及金具安装。将引绳全部置于起点的地面上，并将绳盘上的绳头带上塔顶，当无人机在塔顶悬停并从遥控放线器中放出一段5m～10m的引绳到塔顶后，将无人机放下的绳头和从地面塔顶的绳头相连，无人机便可牵引引绳向终点飞去。引绳的张力可由地面绳盘操控员的命令进行指挥控制，无人机在飞至终点后待引绳下降，当塔顶或地面人员将引绳抓住后，遥控人员把遥控脱绳器打开，将无人机的绳头抛下，完成一段线路的牵放。无人机放线砍伐的林木很少，对村民的经济果树的影响小。该过程产生噪声、林木残枝以及少量金属导线。 ⑤拆除工程：现有输电线路拆除时，先拆除导地线，然后再拆除铁塔的顺序进行。导、地线采用耐张段放松弛度后分段拆除的方法拆除。本工程停电后必须先对导线加挂接地线进行放电。将线路上的感应电全部放完后才能开始施工。待导、地线拆除后，再对绝缘子等其他金具进行拆除。 拆除铁塔与铁塔组立的程序相反，采用自上而下逐段拆除。首先利用地线横担作为吊点拆除导线横担，然后拆除地线横担、自上而下地拆除整基铁塔。拆塔方法可根据现场实际地形情况，采用内或外拉线悬浮抱杆方法拆除；水泥杆塔周围设置警示标志和警示线，避免行人或车辆误入工作区，用吊车将电杆固定在拆除方向，切断电杆上方电线，并设置支架，将水泥杆塔中部切开，使其分为上下两部分，用起重机将上部分杆塔分离，随后将混凝土基础覆土掩埋。 该过程产生噪声、扬尘、少量燃油废气以及废弃水泥杆、导线、金具及绝缘子、金属塔基等。 2.14 施工时序及电源保证方案 项目按照正常施工时序进行，即杆塔基础开挖及浇筑→新建杆塔→架线→停电→拆除杆塔→运行。目前110kV朱尔线、110kV朱洛线一用一备，110kV朱洛线正常运行，110kV朱尔线没有负荷。施工期拟先将本工程新建塔基进行组立，再拆除110kV朱尔线原#26-#40塔基，对110kV朱尔线#26-#41迁改段进行立塔及放线工作期间，110kV朱洛线正常供电。对110kV朱洛线#22-#36迁改段进行立塔及放线工作时，110kV朱尔线供电。110kV朱洛及朱尔线预计停电时间各为约8天。其中110kV朱洛线停电期间，洛碛站可由110kV琏洛线供电；110kV朱尔线停电期间，佛尔站可由110kV兴尔I、II回供电。 |
| --- | --- |
| 其他 | 2.15 方案比选 110kV朱尔线#26-#40段、110kV朱洛线#22-#36段避让重庆港主城港区洛碛作业区一期工程。 本工程迁改原则为：向西侧改线，避让港区作业区规划用地。 方案一：110kV朱尔线#26-#41、110kV朱洛线#22-#36线路均跨越2次沪渝高速，避让规划用地后再接入原线路。新建电力走廊13.162km，近地导线与地面的最低距离为8.78m。塔基占用基本农田面积约400m2。 方案二：110kV朱尔线#26-#41跨越2次沪渝高速，110kV朱洛线#22-#36线路不跨越沪渝高速。新建电力走廊12.015km，近地导线与地面的最低距离为10m，塔基不占用基本农田。 方案二避开了基本农田，为最佳路径。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 生态环境现状 3.1.1 主体功能区划 本项目位于重庆市渝北洛碛镇、长寿晏家街道，根据《重庆市主体功能区规划》，本项目所在区域为重点开发区域，功能定位为优化结构、提高效益、节约资源、保护环境的基础上加快产业集聚，加速经济发展，积极承接沿海和其他地区的产业转移，提升承载人口和吸纳就业的能力，积极承接限制开发区域和禁止开发区域的人口转移，成为全市“加快”“率先”发展的主体支撑。 3.1.2 生态功能区划 本项目位于重庆市渝北洛碛镇、长寿晏家街道，根据《重庆市生态功能区划修编（2008）》（渝府〔2008〕133号），本项目所在区域属于V1-2都市外围生态调控生态功能区，都市外围生态调控生态功能区包括北碚区、渝北区和巴南区，幅员面积4034km2。地貌以低山和丘陵为主，林地面积比为26.56%。区内溪河众多，多年平均地表水资源量22.39亿m3、过境水资源量3441亿m3。 主要生态环境问题为水污染较严重。大量农药化肥的施用，加之农业养殖带来的农业面源和生活污水，导致部分河流水污染较严重。根据2005年三江（长江、嘉陵江、乌江）干流和次级河流水质评价断面检测数据，三江干流总体水质较好，除长江的铜罐驿、望龙门和寸滩监测水质为Ⅲ级外，其他断面水质均在I级以上；次级河流污染较为严重绝大部分均在Ⅲ级以下，有的甚至达到了Ⅵ级本区是重庆市人口集中、经济较发达的地区，大量的人类活动和工程建设导致了一定程度的水土流失，也造成大量的人为地质灾害。 生态系统退化趋势较明显。区内林地受人类社会经济活动的影响，分布呈现破碎化，林地间分布有数量较多的旱坡耕地。人类活动较长期干扰和破坏严重，使森林植被减少，自然生态系统功能退化，呈现森林一疏林一灌木一草地一裸荒山逆向更替，植被生态系统保护面临较大的压力。 本工程所在区域的生态功能三级区划图见附图7。 3.1.3 陆地生态环境现状 （1）土地利用现状 项目占地不涉及生态保护红线。塔基占地面积约1551m2，占地类型主要为乔木林地、旱地等。根据地形及现场交通，本项目施工材料的运输均依托现有道路，无需设置施工便道。本工程临时占地面积约5142m2，占地类型主要为灌木林地、乔木林地和旱地等。建筑材料和塔基组件以及挖方堆放在临时占地范围内。 根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）及规划图，用地类型及面积详见表3-1。 表3-1 本工程占地情况 单位：m2 ### 用地项目; ### 主要用地类型; ### 合计. ### 灌木林地; ### 田坎; ### 乔木林地; ### 旱地; ### 农村道路; ### 村庄. ### 塔基用地; 109; 32; 1206; 131; 0; 73; 1551. ### 临时施工场地; 1394; 505; 1836; 755; 246; 406; 5142. （2）植被及植物资源 本项目区域植被调查采用基础资料收集和现场踏勘相结合的方法进行分析。基础资料收集包括整理工程所在区域现有的文献资料；现场调查包括对现场观察到的植被类型、植被种类等进行记录和整理。 根据现场调查，本工程塔基占地主要位于乔木林地和旱地，少量位于水田、灌木林地、田坎、农村道路、村庄，占地范围内的主要栽培植被，农作物主要包括水稻、小麦、玉米、薯类、油菜等农作物以及村民栽种的柑橘、枇杷等果树。自然植被的植物类型主要为杂草、灌木、斑竹、喜树和榆树等常见树木。 现场调查期间，根据《重庆市重点保护野生植物名录》《重庆市重点保护野生植物名录》，在评价区域内未发现国家及重庆市级重点保护的野生植物和挂牌的古树名木。 （3）野生动物 动物主要以人工饲养家禽、家养宠物、鼠类和蛇类等常见动物，线路沿线未发现珍稀保护动物。 （4）生态敏感区 本工程评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 根据调查，本工程沿线不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，塔基施工及线路架设区域也未发现古树名木。 3.2环境空气质量 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19 号）等相关文件规定，项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）标准要求，本次评价引用《2024年重庆市生态环境状况公报》对常规因子进行区域达标判定。 监测数据及评价结果如表3-2所示。 表3-2 2024年渝北区环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值（μg/m3); 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.14; 达标. PM2.5; 32.5; 35; 92.86; 达标. SO2; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 32; 40; 80.00; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 158; 160; 98.75; 达标. CO(mg/m3); 日均浓度的第95百分位数; 1.2; 4; 30.00; 达标. 由上表可知，在渝北区环境空气SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5各因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，渝北区为环境空气达标区。 表3-3 2024年长寿区环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值（μg/m3); 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.14; 达标. PM2.5; 34.1; 35; 97.43; 达标. SO2; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 18; 40; 45.00; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 151; 160; 94.38; 达标. CO(mg/m3); 日均浓度的第95百分位数; 1.0; 4; 25.00; 达标. 由上表可知，在长寿区环境空气SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5各因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，长寿区为环境空气达标区。 3.3 地表水环境 3.3.1地表水环境功能类别 根据现场调查，迁改段线路不涉水施工，110kV朱洛线#21-#LG1调整弧垂段一档跨越大石门溪1次。 该河沟未划分水域功能，长江回流进入该河沟，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）和《重庆市地面水域适用功能类别划分规定》（渝府发〔2016〕19号）规定，长江属于Ⅱ类水域。 3.3.2地表水环境质量 根据《2024年重庆市生态环境状况公报》，长江干流重庆段水质为优，20个监测断面的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 3.4 声环境质量状况 3.4.1 评价标准 本工程声环境评价范围为迁建工程边导线两侧30m，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）、《重庆市中心城区声环境功能区划分方案(2023年)》《重庆市长寿区人民政府办公室关于印发重庆市长寿区声环境功能区划分调整方案的通知》（长寿府办发〔2022〕90号）及区域现状调查情况，本工程110kV朱尔线#EG22-原#41、110kV朱洛线#LG24-原#37跨越洛碛镇集镇片区，属于2类区，其余段未划分声功能区。本工程110kV朱尔线#EG6-#EG7、#EG12-#EG13段跨越沪渝高速，本次评价110kV朱尔线#EG6-#EG7、#EG12-#EG13段位于沪渝高速两侧30m范围的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（根据现场调查，4a类声功能区内无声环境保护目标），其余区域执行1类标准。 待港口建设规划用地规划的道路和港口建成后，再根据线路两侧30m内涉及的功能区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准。 3.4.2 监测布点 本工程评价范围内无较大噪声污染源。本次环评通过实测了解本项目输电线路沿线声环境质量现状。监测期间，110kV朱尔线未运行（常年备用），110kV朱洛线正常运行，监测布点依据断面图和环境保护目标与线路的水平距离选取条件较为不利的监测点，包括现有110kV朱洛线#21-#22环境保护目标（☆1，1类区）、拟建110kV朱尔线EG#3-EG#4段与220kV明朱南北线包夹的环境保护目标监测（☆2，1类区）、拟建110kV朱尔线EG#5-EG#6段环境保护目标（★1，1类区）、拟建110kV朱洛线LG#20-LG#21段环境保护目标（★2，1类区）、110kV朱尔线#40-#41段环境保护目标（★3，2类区）、110kV朱洛线#36-#37段环境保护目标（★4，2类区），本工程线路评价范围内的4a类声功能区没有环境保护目标，布点涵盖了1类区、2类区，点位布设较为合理，监测布点位置见附图5。 表3-4 声环境监测点位 监测点位; 监测点位描述; 声功能区. ☆1; 渝北区洛碛镇幸福村民房。监测点位于房屋墙壁约1m处。; 1类. ☆2; 渝北区洛碛镇幸福村民房。监测点位于房屋墙壁约1m处。; 1类. ★1; 渝北区洛碛镇沙地村19组民房。监测点位于院坝地面，距房屋墙壁1.0m。; 1类. ★2; 渝北区洛碛镇青木村7社民房。监测点位于院坝地面，距房屋墙壁1.0m。; 1类. ★3; 渝北区洛碛镇青木村3组民房。监测点位于房屋旁，距墙壁1.0m。; 2类. ★4; 渝北区洛碛镇青木村2组民房。环境噪声监测点位于房屋旁，距墙壁1.0m。; 2类. 注：渝辐监(委)〔2024〕114号监测报告中☆3为初步方案中路径跨沪渝高速时，声功能区为4a类的环境保护目标。初设评审后路径调整，本工程评价范围内无4a类声功能区的环境保护目标，☆3已不属于本次评价范围内的监测数据，故不再列入环评中分析。2025年8月7日，对调整后的路径补充监测4个噪声点位。 3.4.3 监测结果及评价分析 为了解项目所在地声环境质量现状，重庆渝辐科技有限公司于2024年7月19日对本工程拟建地周围环境保护目标所在地的声环境质量进行监测，监测报告（渝辐监（委）〔2024〕114号）见附件8，补测报告（渝辐监（委）〔2025〕101号）见附件9。声环境质量现状监测结果见表3-5。 表3-5 声环境监测结果 单位：dB (A) 监测点位; 监测点位描述; 监测结果Leq; 执行标准; 备注. 昼间测量结果（Ld）; 夜间测量结果（Ln）; 昼间; 夜间. △1; 渝北区洛碛镇幸福村民房。监测点位于房屋墙壁约1m处。; - 54; - 44; 55; 45; 1类区. △2; 渝北区洛碛镇幸福村民房。监测点位于房屋墙壁约1m处。; - 53; - 44; 55; 45; 1类区. ★1; 渝北区洛碛镇沙地村19组民房。监测点位于院坝地面，距房屋墙壁1.0m。; - 51; - 43; 55; 45; 1类区. ★2; 渝北区洛碛镇青木村7社民房。监测点位于院坝地面，距房屋墙壁1.0m。; - 51; - 42; 55; 45; 1类区. ★3; 渝北区洛碛镇青木村3组民房。监测点位于房屋旁，距墙壁1.0m。; - 51; - 43; 60; 50; 2类区. ★4; 渝北区洛碛镇青木村2组民房。环境噪声监测点位于房屋旁，距墙壁1.0m。; - 52; - 42; 60; 50; 2类区. 由监测结果可知，各监测点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。 3.5 电磁环境质量状况 根据电磁专题，本工程沿线环境的工频电场强度现状值为241.729 V/m，磁感应强度现状值为0.099 μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准限值4000V/m的要求。 本工程沿线环境的工频电场强度背景值在7.608V/m-28.391V/m之间，背景值在0.029μT-0.041μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准限值4000V/m的要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.6 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 110kV朱洛线为220kV朱家坝变电站到110kV洛碛变电站的单回线路，该线路于1955年建成投运。 110kV朱尔线为220kV朱家坝变电站至110kV佛尔站输电线路，该线路于1958年建成投运。 《中华人民共和国环境影响评价法》 自2003年9月1日起施行，原线路建成时间早于2003年，无相应环保手续。 经咨询建设单位及当地生态环境局，自建成运行以来，110kV朱洛线、110kV朱尔线未发生环境污染事故，无环保投诉等遗留问题。目前线路正常运行，根据现状监测，110kV朱洛线、110kV朱尔线拟迁改路段的声环境和电磁环境现状质量满足相关标准，现有塔基均进行了生态恢复，塔基覆有杂草及灌木，本评价认为无生态破坏问题。 3.7 项目未批先建的环境污染和生态破坏问题 建设单位在未取得环评批复的情况下擅自开工建设，根据现场调查，本项目拟建49基铁塔，所有塔基用地全部位于渝北区，不涉及生态红线、基本农田。目前已完成48基铁塔建设，还有1基铁塔（EG#26）开挖了基础，施工场地周边未发现固废，也没有发现施工废水排放的痕迹，无明显的环境污染与生态破坏。 咨询建设单位可知，施工过程中，对临时堆土采用了密闭式防尘布进行苫盖，晴天施工时均进行洒水降尘；建筑材料运输时均加盖了篷布；夜间未施工，昼间12:00~14:00未施工；塔基采用旋挖机开挖，不产生钻浆；施工人员依托附近民房解决生理问题，不设施工营地及旱厕，生活污水依托民房的污水处理设施收集处理；项目浇筑塔基产生的少量废水自然挥发，不外排；施工过程中严格控制在施工红线范围内，没有对外倾倒固废，挖方堆放在塔基附近，塔基建成后反序回填。 咨询渝北区生态环境局可知本项目未发生环境污染事故，无环保投诉。 |
| 生态环境保护目标 | 3.8 生态环境保护目标 本工程评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域，根据现场调查及资料查证，本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区以及饮用水源保护区等重要生态敏感区和特殊生态敏感区，无文物保护单位，也无国家重点保护的珍稀或濒危野生动植物分布，评价等级为三级。 3.9 地表水环境保护目标 本项目不涉水施工，塔基与河沟的最近距离约200m，调整弧垂段跨越的水体不通航，不属于鱼类三场范围，也不属于饮用水源保护区。塔基与南侧长江的最近距离约280m，本工程不涉及水环境保护目标。 3.10 电磁和声环境保护目标 项目电磁环境和声环境影响评价范围为架空线路边导线地面投影外两侧各30m，根据现场调查及设计资料，目前片区已开始进行拆迁工作，但部分区域拆迁进度较慢，故本次也将其纳入环境保护目标，即拟建架空线路边导线地面投影两侧外10m范围内有环境保护目标，确认本次电磁环境评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），“建设项目所处的声环境功能区为GB 3096 规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3 dB(A)～5 dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。本工程涉及1类区、2类区、4a类区，按二级评价。 本工程边导线两侧30m范围内的现状主要环境保护目标为居民聚集区及零星农户，本工程沿线现状电磁环境、声环境保护目标详细情况见表3-6。 |

表3-6 本工程沿线现状电磁环境、声环境保护目标变化情况表

| 序号 | 环境保护目标名称 | 环境特征 | 迁改前 |  |  | 迁改后 |  |  |  | 包夹情况 | 影响因子 | 变化情况 | 声功能区 | 监测情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 塔号 | 与边导线最近水平距离 | 离地高度 | 塔号 | 与边导线最近水平距离 | 屋顶与线路高差 | 离地高度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥土居民点 | 4户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 原朱洛#21-#22 | 4m | 14.9m | 原朱洛#21-#LG1 | 4m | 约9m | 约16m | / | E、B、N | 本段主要调整弧垂，迁改后高差增加1m | 1类区 | △1☆1 |
| 2 | 陈家坪居民点 | 2户，1-2F，屋顶为瓦顶+彩钢棚，楼顶不可达 | / | / | / | 朱洛#LG4-#LG5 | 10m | 约12m | 约18m | / | E、B、N | 向西侧迁改后新增，原线路的环境保护目标减少 | 1类区 | △4代表监测、★2 代表监测 |
| 3 | 鱼塘临时板房 | 1户，1-2F，彩钢棚，屋顶不可达 | / | / | / | 朱洛#LG14-#LG15 | 6m | 约20m | 约23m | / | E、B、N | 向西侧迁改后新增，原线路的环境保护目标减少 | 1类区 | △4、★2代表监测 |
| 4 | 青木岩1#居民点 | 2户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | / | / | / | 朱洛#LG20-#LG21 | 10m | 约13m | 约10m | / | E、B、N | 向西侧迁改后新增，原线路的环境保护目标减少 | 1类区 | △4代表监测、★2 代表监测 |
| 5 | 青木岩2#居民点 | 1户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | / | / | / | 朱洛#LG22-#LG23 | 14m | 约4m | 约10m | / | E、B、N | 向西侧迁改后新增，原线路的环境保护目标减少 | 1类区 | △4代表监测、★2 |
| 6 | 太河沟1#居民点 | 1户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | / | / | / | 朱洛#LG25-#LG26 | 20m | 约19m | 约25m | / | E、B、N | 向西侧迁改后新增，原线路的环境保护目标减少 | 2类区 | ▲1代表监测、★4代表监测 |
| 7 | 太河沟2#居民点 | 2户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 原朱洛36#-原朱洛37# | 5.8m | 17.8m | 朱洛#LG26-原朱洛#37 | 5.8m | 约13m | 约19m | / | E、B、N | 本段主要调整弧垂，迁改后高差增加1m | 2类区 | ▲1★4 |
| 8 | 王家湾1#居民点 | 1户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 原朱尔26#-27# | 14m | 12m | 朱尔#EG2-#EG4 | 16m | 约7m | 约13m | / | E、B、N | 本段主要调整弧垂，迁改后高差增加1m | 1类区 | △5代表监测、★1 代表监测 |
| 9 | 王家湾2#居民点 | 3户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | / | / | / | 朱尔#EG3-#EG4 | 12m | 约14m | 约20m | 与220kV明朱南北线包夹 | E、B、N | 向西侧迁改后新增，原线路的环境保护目标减少 | 1类区 | △2☆2 |
| 10 | 黄家湾居民点 | 3户，1-2F，屋顶为瓦顶+彩钢棚，楼顶不可达 | / | / | / | 朱尔#EG5-#EG6 | 12m | 约18m | 约24m | / | E、B、N | 向西侧迁改后新增，原线路的环境保护目标减少 | 1类区 | △5 代表监测、★1 |
| 11 | 唐湾居民点 | 3户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | / | / | / | 朱尔#EG6-#EG8 | 14m | 约24m | 约30m | / | E、B、N | 向西侧迁改后新增，原线路的环境保护目标减少 | 1类区 | △5代表监测、★1 代表监测 |
| 12 | 夏家垭口居民点 | 1户，2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | / | / | / | 朱尔#EG8-#EG9 | 22m | 约24m | 约30m | / | E、B、N | 向西侧迁改后新增，原线路的环境保护目标减少 | 1类区 | △5代表监测、★1 代表监测 |
| 13 | 沙地坝居民点 | 1户，1F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | / | / | / | 朱尔#EG13-#EG14 | 21m | 约21m | 约24m | / | E、B、N | 向西侧迁改后新增，原线路的环境保护目标减少 | 1类区 | △5代表监测、★1 代表监测 |
| 14 | 太河沟3#居民点 | 3户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 原朱尔40#-41# | 12.5m | 51.6m | 朱尔#EG23-原#41 | 12.5m | 约46.5m | 约52.5m | / | E、B、N | 本段主要调整弧垂，迁改后高差增加约1m | 2类区 | △5★3 |

注：E—工频电场强度、B—磁感应强度、N—噪声。

△电磁监测点位、☆噪声监测点位；▲补测电磁监测点位、★补测噪声监测点位。

△3、☆3因为迁改方案调整，已不在评价范围内，不能代表本工程其他环境保护目标的监测值。

△5虽然为110kV朱尔线调整弧垂段附近环境保护目标的监测值，但110kV朱尔线为电网系统备用输电线，当前未运行，线路工况负荷为0，可以代表迁改段的背景值。

| 评价标准 | 3.11 环境质量标准 本工程位于渝北区洛碛镇、长寿区晏家街道，路径所在区域现状为农村，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）、《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》《重庆市长寿区人民政府办公室关于印发重庆市长寿区声环境功能区划分调整方案的通知》（长寿府办发〔2022〕90号）及区域现状调查情况，本工程110kV朱尔线#EG22-原#41、110kV朱洛线#LG24-原#37跨越洛碛镇集镇片区，属于2类区，其余段未划分声功能区。本工程110kV朱尔线#EG6-#EG7、#EG12-#EG13段跨越沪渝高速，本次评价110kV朱尔线#EG6-#EG7、#EG12-#EG13段位于沪渝高速两侧30m范围的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（根据现场调查，4a类声功能区内无声环境保护目标），其余区域执行1类标准。 待港口建设规划用地规划的道路和港口建成后，再根据线路两侧30m内涉及的功能区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准。 相关标准值见表3-7。 表3-7 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 1类; 55; 45; /. 2类; 60; 50; 洛碛镇详细规划区内. 4a类; 70; 55; 跨越沪渝高速段，在沪渝高速两侧30m范围. 3类; 65; 55; 线路两侧30m评价范围内涉及洛碛港口建设区. 3.12 污染物排放标准 本项目输电线路运营期无废水、固废及废气产生。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 3.13 电磁环境控制限值 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中给出了不同频率下电场、磁场所致公众曝露控制限值，具体见表3-9。 表3-9 公众曝露控制限值（截取） 频率范围; 电场强度E（V/m）; 磁感应强度B（μT）. 0.025kHz～1.2kHz; 200/f; 5/f. 注1：频率f的单位为所在行中第一栏的单位。 注3：100kHz以下，需同时限制电场强度和磁感应强度 注4：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。. 结合上表，本项目为50Hz交流电，电磁环境评价标准见表3-10。 表3-10 本项目电磁环境评价标准 频率范围; 电场强度E （V/m）; 磁感应强度B（μT）. 0.05kHz; 4000; 100. 同时，根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）可知，架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率为50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 |
| --- | --- |
| 其他 | 工程为输电线路工程，工程建成运行后其特征污染物主要为工频电场、工频磁场及噪声，均不属于总量控制指标，因此，无须设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1 生态影响分析 4.1.1 对土地利用的影响 本项目位于重庆市渝北洛碛镇、长寿晏家街道，塔基占地总面积约为1551m2，临时占地面积约5142m2。根据现场踏勘，塔基占地类型主要为乔木林地、旱地等；临时占地主要为塔基旁临时施工用地和牵张场占用，临时占地类型主要为灌木林地、乔木林地、旱地等。本项目施工期短，施工结束后及时清理建筑垃圾，由于本项目施工单位退场后临时占地还将进行重庆港主城港区洛碛作业区一期工程的建设，因此临时用地将在重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司完成重庆港主城港区洛碛作业区一期工程的建设后再进行迹地恢复的工作，尽量使临时占地恢复原有地貌，不改变其规划的土地利用性质。 4.1.2 对植被的影响 根据现场调查，本工程塔基占地主要位于乔木林地和旱地，少量位于水田、灌木林地、田坎、农村道路、村庄，占地范围内的主要栽培植被，农作物主要包括水稻、小麦、玉米、薯类、油菜等农作物以及村民栽种的柑橘、枇杷等果树。自然植被的植物类型主要为杂草、灌木、斑竹、喜树和榆树等常见树木。 根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规范要求，110kV送电线路距离树木距离应不小于4.0m。拟建项目塔基周围零星少量灌木将被清理，项目建设对当地的生态环境有一定的影响。本工程预计砍伐树木约400棵（果树50棵，乔木50棵，杂树300棵），不涉及珍稀保护植物，不会降低群落的生物多样性，不会造成大幅度的生物量的减少。重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司在完成重庆港主城港区洛碛作业区一期工程的整体建设后应对临时占地进行生态恢复，尽量恢复至原有地貌。 通过对输电线路沿线地表植被情况的调查和实地踏勘，本工程塔基用地范围内均未占用原始林区、亦无国家级或重庆市保护植物，工程建设对植被的影响小，项目占地不会造成物种数量减少和物种绝灭。 4.1.3 对动物的影响 项目主要位于重庆市渝北洛碛镇、长寿晏家街道，塔基占地范围内的动物主要为昆虫、鼠类、蛇类，电力走廊范围内可能活动的动物主要为人工饲养家禽、家养宠物、鼠类和蛇类等常见动物，无国家或重庆市珍稀野生动物。项目工程占地对动物生境的影响小。 4.1.4 水土流失分析 渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程新建49基杆塔，项目施工扰动地表面积约6253m2（含塔基用地和临时用地），施工期土石方的开挖和回填，在降雨、地表径流等的冲刷作用下易于发生水土流失。本工程施工期施工扰动地表面积很小，其环境影响是短暂的、可逆的，施工单位应严格按照有关规定在施工期采取相应环境保护措施，并加强管理。本工程施工期的生态环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。 4.1.5 对生态保护红线的影响 本项目新建塔基及施工临时用地均不在生态保护红线范围内，不会影响生态保护红线。 4.2 大气环境影响分析 架空线路的施工对环境空气质量的影响主要为扬尘污染和施工机械尾气污染。杆塔基础开挖、车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部区域空气中的TSP增加；施工机械（如载重汽车等）产生的尾气也在一定程度上影响空气质量状况，主要污染物为CO、NOx等，施工扬尘影响主要是在线路施工区塔基附近，对周围环境影响不大。线路施工为点状工程，施工量较小，施工期对大气环境的影响是暂时的，施工期保持对干燥作业面进行洒水处理后，施工期对环境影响较小，工程施工对大气环境影响可接受。 4.3 水环境影响分析 本项目施工期污水主要来自施工人员的生活污水，本项目不设置办公区及住宿，施工工人利用周边现有设施解决。 施工期杆塔基础的浇筑工程量较少，通过自然蒸发后无施工废水产生；塔基采用旋挖机开挖，无钻浆产生。迁改段无涉水施工，水中不建设杆塔，跨越大石门溪河的方式为一档跨越（调整弧垂段）。施工对沿线水质的影响主要是暴雨天气下，基础新开挖面受雨水冲刷产生水土流失，从而导致水中悬浮物浓度增加。大石门溪河不通航，且不属于鱼类三场范围和饮用水源保护地，与大石门溪河段距离较近的杆塔与大石门溪的位置关系约200m。 为进一步降低水土流失的可能性，施工单位应避开雨季施工，用彩条布覆盖挖方，防止施工期开挖铁塔基础时，在雨水的冲刷下水土流失至水体。 采取以上措施后，项目施工期废水不会对水环境造成影响。 4.4 声环境影响分析 施工期主要噪声源为运输车辆噪声、塔基开挖等设备噪声。本工程不爆破施工；夜间不施工。施工场地均采用商品混凝土，在架线施工过程中，采用无人机放线，噪声较小。 根据施工工艺可知，本工程使用的机械设备主要有：运输车辆、吊车、流动式起重机、混凝土输送泵等。 本工程吊车及起重机主要在施工场地移动杆塔零部件，使用小型吊车及起重机即可满足施工要求。参考环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ 2034-2013），运输车辆噪声源强约96dB（A），吊车噪声源强约70dB（A），流动式起重机噪声源强约65dB（A），混凝土输送泵噪声源强约102dB（A）。 塔基采用旋挖机开挖，此类噪声约65dB（A）；杆塔在拆除和搭建过程中会产生金属碰撞的噪声，此类噪声一般在75dB（A）左右，杆塔拆除时间较短，影响较小。 本工程杆塔拆除时间较短，塔基采用旋挖机开挖，施工量小、历时短；另外合理安排施工时段，可以尽量减少对周围环境的影响。 4.5 固体废物环境影响分析 本项目架空线路开挖土石方在塔基施工结束后就地找平，无弃方。本工程塔基采用旋挖机开挖，不产生钻浆。本项目需拆除部分已有线路（共需拆除铁塔17基、门杆13基，拆除线路约9.19km），拆除产生的导线、杆塔、金具及绝缘子等交由国网重庆市电力公司市北供电分公司物资部门回收利用，混凝土基座全部拆除，水泥杆及混凝土基础运至指定渣场。施工期产生的施工人员生活垃圾，利用附近已有公共环卫设施收集。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响分析 | 4.6 运行期工艺流程 送电线路是从发电厂或供电中心向消费电能地区输送大量电能的主要渠道或不同电力网之间输送大量电力的联网渠道，是电力系统组成网络的必要部分。架空线路一般由塔基、杆塔、架空线以及金具等组成。 三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、具有一定相位差的交流电路组成的电力系统。本工程采用频率为50Hz，线电压为110kV，相位差为120°的三相交流架空输电方式。 运行过程中主要在电磁环境和声环境方面产生影响。 4.7 工频电磁场环境影响分析 输电线路运行时，高压送电线路（高电位）与大地（零电位）之间的位差，形成较强的工频电场；电流通过，产生一定的工频磁场。 本项目电磁环境影响分析详见《渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程电磁环境影响评价专题》，此处仅列出专题评价结论。 4.7.1 电磁环境影响预测结果 本项目按照设计单位提供的断面图等资料编制了电磁环境影响评价专题，以110kV朱尔线#26-#41、110kV朱洛线#22-#36迁改工程近地导线最低离地高度10m进行预测，电磁环境影响专题的预测结果表明输电线路下方距地面1.5m处电磁环境满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值（10kV/m），同时也满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应限值要求（工频电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100µT）。 根据预测结果，在不考虑风偏情况下，确定110kV朱尔线#26-#41、110kV朱洛线#22-#36段线路边导线与建筑物之间的最小水平距离不小于3m，或近地导线与建筑物最小垂直距离不小于3m。 因此，本评价要求建设单位严格按照本环评要求控制环境保护目标与输电线路的达标距离，确保电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。 4.7.2 环境保护目标影响预测 根据电磁环境影响评价专题，本项目架空线路按照设计建设，沿线各环境保护目标处的电场强度、磁感应强度的预测结果均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m及100μT的公众暴露控制限值，以及架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值（10kV/m）。 4.8 声环境影响分析 架空线路的可听噪声主要由导线表面在空气中局部放电（电晕）产生的，一般来说，在干燥的气候条件下，导线通常运行在电晕起始电压水平以下，线路上仅有少量的电源，故不能产生明显的可听噪声。但在潮湿和阴雨天气的气候条件下，因水滴在导线表面或附近的存在，使局部的电场强度增加，从而容易产生电晕放电，由于电晕放电的效应之一为噪声，因此便产生了线路的可听噪声。 本评价输电线路声环境影响评价采用类比方法进行。 4.8.1 类比对象选取 影响线路可听噪声的因素主要有输电能力（电压、电流、线路回数等）、结构参数（挂线高度等）、环境因素（温度等气候因素）、地理环境（海拔/气压）等。挂线高度越大，噪声衰减值越高，可听噪声对环境保护目标的贡献值越小；环境温度越高，气压越低，噪声传播能力减弱，可听噪声越小。本次评价选择单回单分裂的110kV林合线作为本项目线路类比对象。 表4-1 类比条件一览表 序号; 线路名称; 本项目; 类比对象; 相似性. 110kV朱洛线#22-#36段线路; 110kV朱尔线#26-#41段线路; 110kV林合线. 1; 电压等级; 110kV; 110kV; 110kV; 相同. 2; 回路数; 单回; 单回; 单回; 相同. 3; 导线分裂数; 单分裂; 单分裂; 单分裂; 相同. 4; 近地导线最小对地高度; 10m; 10m; 9.5m; 本项目优. 5; 地理环境; 沿线经郊区及城镇; 沿线经郊区及城镇; 沿线经郊区及城镇; 相似. 6; 环境因素; 亚热带季风性湿润气候，渝北区年平均气温17.3℃，长寿区年平均气温17.9℃。; 亚热带季风性湿润气候，渝北区年平均气温17.3℃，长寿区年平均气温17.9℃。; 亚热带季风性湿润气候，泸州年平均气温17.5℃; 相似. 由表4-1可知，本工程输电线路与其相对应的类比线路电压等级、回路数以及导线分裂数相同，本工程对地高度比类比对象更优；地理环境与环境因素与类比对象相似，类比可行。 4.8.2 类比监测结果及分析 类比线路运行工况表见表4-2，类比线路噪声监测结果见表4-3，监测数据见附件10（报告编号:SV/ER-22-01-10，65#监测点位）。 表4-2 类比线路监测时运行工况 (2022年2月11日-2022年3月4日） 线路的电压等级与名称; 有功（MW）; 无功（MW）; 电压（kV）; 电流（A）; 负荷比（%）. 110kV林合线; 17.01~17.75; 3.75~4.19; 113.68~115.74; 87.36~91.94; 21.2~22.3. 表4-3 类比线路噪声监测结果 单位：dB(A) 点位; 监测点位距起点距离; 昼间（Ld）; 夜间（Ln）. 1; 距边导线0m（边导线下）; 48; 38. 2; 距边导线5m; 47; 38. 3; 距边导线10m; 47; 38. 4; 距边导线15m; 47; 37. 5; 距边导线20m; 46; 37. 6; 距边导线25m; 46; 37. 7; 距边导线30m; 45; 36. 8; 距边导线35m; 46; 36. 9; 距边导线40m; 45; 36. 10; 距边导线45m; 44; 35. 11; 距边导线50m; 44; 35. 由110kV林合线的监测结果看出，距离边导线50m范围内的断面监测点位的监测结果均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声功能区环境噪声标准要求。 根据类比线路的监测结果可以推测，110kV朱尔线#26-#41、110kV朱洛线#22-#36迁改工程运行后的可听噪声满足标准要求。 |

4.8.3 环境保护目标声环境影响分析

☆1噪声监测结果为110kV朱洛线#21-#LG1段线路可听噪声现状值；☆2噪声监测结果为拟迁改110kV朱尔线#EG3-#EG4段线路的背景值，该点位同时位于220kV明朱南北线的评价范围内，受到220kV明朱南北线一定影响。本工程沿线声环境条件相似，因此本次评价选取☆2监测数据作为本工程在该环境保护目标的背景值。

类比线路的断面监测是间隔5m监测一个噪声值，若本工程环境保护目标与中心线的距离在某个间隔范围内，按最不利状况取最大贡献值，采取背景值与贡献值数值叠加的方式进行预测，本项目环境保护目标噪声预测结果一览表见表4-4。

表4-4 本项目环境保护目标噪声预测结果一览表 单位：dB (A)

| 序号 | 环境保护目标名称 | 环境特征 | 塔号 | 与边导线最近水平距离 | 时段 | 贡献值 | 背景值 | 影响值 | 标准值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥土居民点 | 7户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 原朱洛#21-#LG1 | 4m | 昼间 | 47 | 53 | 54.0 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 38 | 44 | 45.0 | 45 | 达标 |
| 2 | 陈家坪居民点 | 2户，1-2F，屋顶为瓦顶+彩钢棚，楼顶不可达 | 朱洛#LG4-#LG5 | 10m | 昼间 | 47 | 51 | 52.5 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 38 | 42 | 43.5 | 45 | 达标 |
| 3 | 鱼塘临时板房 | 1户，1-2F，彩钢棚，屋顶不可达 | 朱洛#LG14-#LG15 | 6m | 昼间 | 47 | 51 | 52.5 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 38 | 42 | 43.5 | 45 | 达标 |
| 4 | 青木岩1#居民点 | 4户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 朱洛#LG20-#LG21 | 10m | 昼间 | 47 | 51 | 52.5 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 38 | 42 | 43.5 | 45 | 达标 |
| 5 | 青木岩2#居民点 | 1户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 朱洛#LG22-#LG23 | 14m | 昼间 | 47 | 51 | 52.5 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 38 | 42 | 43.5 | 45 | 达标 |
| 6 | 太河沟1#居民点 | 1户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 朱洛#LG25-#LG26 | 20m | 昼间 | 46 | 52 | 53.0 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 37 | 42 | 43.2 | 50 | 达标 |
| 7 | 太河沟2#居民点 | 2户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 朱洛#LG26-原朱洛#37 | 5.8m | 昼间 | 48 | 52 | 53.5 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 38 | 42 | 43.5 | 50 | 达标 |
| 8 | 王家湾1#居民点 | 1户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 朱尔#EG2-#EG3 | 16m | 昼间 | 47 | 51 | 52.5 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 37 | 43 | 44.0 | 45 | 达标 |
| 9 | 王家湾2#居民点 | 3户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 朱尔#EG3-#EG4 | 12m | 昼间 | 47 | 53 | 54.0 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 38 | 44 | 45.0 | 45 | 达标 |
| 10 | 黄家湾居民点 | 3户，1-2F，屋顶为瓦顶+彩钢棚，楼顶不可达 | 朱尔#EG5-#EG6 | 12m | 昼间 | 47 | 51 | 52.5 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 38 | 43 | 44.2 | 45 | 达标 |
| 11 | 唐湾居民点 | 3户，1-2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 朱尔#EG6-#EG8 | 14m | 昼间 | 47 | 51 | 52.5 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 38 | 43 | 44.2 | 45 | 达标 |
| 12 | 夏家垭口居民点 | 1户，2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 朱尔#EG8-#EG9 | 22m | 昼间 | 46 | 51 | 52.2 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 37 | 43 | 44.0 | 45 | 达标 |
| 13 | 沙地坝1#居民点 | 1户，1F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 朱尔#EG13-#EG14 | 21m | 昼间 | 46 | 51 | 52.2 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 37 | 43 | 44.0 | 45 | 达标 |
| 14 | 太河沟3#居民点 | 3户，1～2F，屋顶为瓦顶，屋顶不可达 | 朱尔#EG23-原#41 | 12.5m | 昼间 | 47 | 51 | 52.5 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 38 | 43 | 44.2 | 50 | 达标 |

根据现状监测及类比测数据进行预测，本项目输电线路建成后运行时，本项目对周边声环境保护目标影响能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应评价标准要求。

| 选址选线环境合理性分析 | 4.9 环境风险 本项目不涉及环境风险物质的存储和使用，无环境风险。 4.10选线合理性分析 根据2.15的方案比选可知，本工程拟迁改路径为符合电力规划同时对重庆港主城港区洛碛作业区影响最小且迁改路径最短、避开基本农田的路径方案，其选址与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中对选址提出的要求的符合性见表4-5。 表4-5 与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性 类型; 涉及输电线路的要求; 本项目情况; 符合性. 选址选线; 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 本工程线路路径已取得《用地预审与选址意见书》。; 符合. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，符合《中共中央办公厅 国务院办公厅“关于划定并严守生态保护红线的若干意见”》（厅〔2017〕2号），中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，以及《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发〔2018〕25号）。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 迁改工程不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。本工程实施后电磁和噪声对环境保护目标的影响满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的相应要求。; 符合. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本工程为单回架设。 本工程迁改后新建电力走廊（12.015km）与原电力走廊（9.59km）相比，增加25.29%，将电力走廊由规划用地港口区迁改到规划的规划用地边缘，同时尽可能避开了环境保护目标，调整电力走廊的位置后对环境的影响较小。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 项目不涉及集中林区。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目不涉及自然保护区。; 符合. 综上所述，本工程选址符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求，且符合《中共中央办公厅 国务院办公厅“关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（厅〔2017〕2号），中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，以及《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发〔2018〕25号），选址合理。 |
| --- | --- |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1 设计阶段生态环境保护措施 （1）对杆塔进行优化，优先选用占地面积小的紧凑塔型；结合实地勘察资料，尽量减少塔基数量。 （2）塔基定位时，根据周边地形、地质条件，塔基尽量避开植被密集区； （3）因地制宜合理选择塔基基础，以减少土石方开挖，最大限度地适应实际地形，保持山地原有的地形地貌； （4）在塔基定位时，根据周边地形、地势等条件，塔基尽量避开植被密集区，输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，在经过成片林地时适当抬高导线对地高度，采取高跨通过，减少线下林木的砍伐。 （5）临时占地因地制宜进行土地功能恢复设计，按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。 5.2 施工期生态环境保护措施 （1）施工期合理规划施工区域的面积及布局，临时占地优先利用荒地、劣地。严格控制塔基施工的扰动范围，尽可能减少对树木的砍伐和地被植物的踩踏。 （2）土石方临时堆砌时应在塔基征地范围内进行，临时占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。 （3）施工时宜采用飞艇、动力伞、无人机等展放线。 （4）施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 （5）施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。 根据原土地类型进行生态恢复，恢复植被根据当地的土壤及气候条件，依照“适地适树”和乔、灌、草相结合的原则，选择当地的原有物种进行恢复，确保不引入外来物种。 5.2.1 生态影响的补偿和恢复 塔基采取人工掏挖工艺减少土地及植被的破坏；施工期合理规划施工区域的面积及布局，严格控制塔基施工的扰动范围，尽可能减少对树木的砍伐和地被植物的踩踏；工程临时开挖土石方临时堆砌时应在塔基征地范围内进行，工程结束后及时进行回填并压实，就地平整；材料堆存处施工结束后应根据原土地类型进行恢复，恢复植被根据当地的土壤及气候条件，依照“适地适树”和乔、灌、草相结合的原则，选择当地的原有物种进行恢复，确保不引入外来物种。 5.2.2 水环境保护措施 迁改段线路不涉及水中作业，施工人员产生的生活污水依托周围现有设施收集处理。施工期间禁止向周边水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣等废弃物。为进一步降低水土流失的风险，施工单位应避开雨天施工，同时使用防水彩条布遮盖土石方，防止在雨水的冲刷下水土流失到水体中。 5.2.3声环境保护措施 短期施工机械产生的噪声将影响附近的居民生活为减缓不利影响，需采取以下措施： ①在满足施工需要的前提下，应选用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，尽量选用低噪声机械设备或带隔声的设备，同时加强机械设备的管理和维护，避免施工机械超负荷工作、避免多台施工设备同时作业。运输车辆经过项目附近居民区时，应采取限速、禁止鸣笛等措施。 ②施工时合理布置施工场地，控制高噪声设备运行时间。在临近居民区域施工时，应合理安排施工时间，高噪声作业时间避开居民午休时段；避免夜间施工。如因施工工艺需要夜间施工的，施工单位应提前向当地生态环境主管部门办理相关手续，并公告附近居民，尽可能将噪声级较高的设备工作安排在昼间进行。 5.2.4 固体废物 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，本工程开挖土石方在塔基施工结束就地找平、压实，无弃方；施工人员产生的生活垃圾依托当地的生活垃圾收集和处置系统来处置；工程拆除的导线、金具及绝缘子等交由国网重庆市电力公司市北供电分公司物资部门回收利用；拆除的水泥杆及混凝土基础运至指定渣场；废包装材料收集后外卖物资回收公司。 在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，做好迹地清理工作。 5.2.5环境空气保护措施 施工单位文明施工，加强对施工现场和物料运输的管理，水泥、砂石运输过程中以及在场地堆放时，在有风的天气会产生扬尘，要求运输时加盖篷布。水泥要求袋装，运到现场后，没使用时放入临时材料堆场并设置遮挡措施，避免风吹雨淋。 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 5.2.6 施工期的环境管理 本项目施工期的环境管理机构是重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司，其实施机构为施工单位、设计单位和监理单位。项目施工期环境管理计划见表5-1。 表5-1 项目施工期环境管理计划 阶段; 潜在的影响; 减缓措施; 实施机构. 施工期; 生活废水; 不外排; 工程施工单位 工程设计单位 工程监理单位. 施工粉尘; 施工场地洒水. 施工噪声; 合理安排施工时间. 基础开挖，水土流失; 塔基采用旋挖机开挖，不产生钻浆，减少了水土流失. 固体废物; 开挖土石方就地找平、压实，无弃方；及时清理建筑垃圾并运至指定渣场；废包装材料收集后外卖物资回收公司；拆除的导线、金具及绝缘子等交由国网重庆市电力公司市北供电分公司物资部门回收利用。施工人员产生的生活垃圾依托当地的生活垃圾收集和处置系统来处置。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.3 运营期生态环境保护措施 5.3.1生态环境保护措施 加强输电线路维护人员管理，线路巡线和维护时，应注意对沿线动植物进行合理保护，禁止乱砍滥伐、捕猎等活动。 5.3.2 电磁环境保护措施 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）采取的措施主要有： ①本项目采用的线路形式为架空线路，架设高度、塔型、导线型号等均根据线路路径地形、载荷等进行了最优化考虑。 ②架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。 ③本项目除了在设计上采取了相应的电磁环境相应措施外，在运行期，建设单位还应加强环境管理，如有投诉应及时解决公众合理的环境保护诉求，第一时间进行环境监测工作，加强巡线、控制线路与环境保护目标的距离，保证工频电场强度、磁感应强度、噪声均小于评价标准限值。 5.3.3 声环境保护措施 加强环境管理，如有投诉应及时解决公众合理的环境保护诉求，第一时间进行声环境监测工作，确保沿线声环境质量满足相应功能区标准限值要求。 5.3.4 运营期的环境管理 本项目调试期环境管理机构和实施机构均由重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司负责，项目经竣工验收后移交国网重庆市电力公司市北供电分公司，环境管理机构和实施机构均为国网重庆市电力公司市北供电分公司。项目运营期环境管理计划见表5-2。 表5-2 项目营运期环境管理计划 影响因子; 减缓措施; 实施机构. 电场强度; 加强管理维护、控制线路与环境保护目标保持足够的安全达标距离; 国网重庆市电力公司市北供电分公司. 磁感应强度. 噪声; 综合考量各个因素，选取具有代表性的声环境敏感目标定期监测，加大监管力度. 5.4 环境监测计划 制定环境监测计划是为了监督各项环保措施的落实，为环境保护措施的实施时间方案提供依据。制定的原则是根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标的指标而定，重点是各环境敏感目标。 调试期由重庆中交洛碛港港口建设发展有限公司委托有相关资质的监测单位进行验收监测；营运期由国网重庆市电力公司市北供电分公司委托有相关资质的监测单位进行监测。监测计划见表5-3。 表5-3环境监测计划 监测项目; 监测点位; 实施机构; 监督机构. 等效连续A声级; 线路工程与其他距离较近有代表性的环境保护目标应进行监测。 验收调查范围内存在环保投诉问题的电磁环境保护目标。 验收阶段若地形条件符合断面布设要求的需进行断面监测。; 受委托的环境监测单位进行监测; 重庆市生态环境局. 电场强度. 磁感应强度. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目环保投资约120万元，详细投资见表5-4。 表5-4 环保投资情况及预期治理效果 项目; 措施; 投资（万元）. 废气; 施工期对干燥的作业面适当喷水，使作业面保持一定的湿度，减少扬尘; 1.5. 废水; 施工人员生活污水利用现有污水处理设施处理; 1.5. 噪声; 施工期; 尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；避开中午休息时间，禁止夜间施工等; 12. 营运期; 控制线路与环境保护目标的距离. 固体废物; 施工人员生活垃圾利用附近已有设施处理；土石方就近回填；拆除线路由国网重庆市电力公司市北供电分公司物资部门回收综合利用或处理; 24. 生态保护; 临时施工场地植被恢复，水土保持; 36. 其他; 环评、环境管理、监测、竣工验收等; 45. 合计; /; 120. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 设计阶段 |  | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 选线尽可能避开植被较多的地段。 | 输变电线路沿线无明显裸露的土壤。 | 本工程选线已避开基本农田。 施工单位准备防雨薄膜，遇上大雨，用于遮盖临时土方堆场，减少雨水冲刷。 及时清理施工现场，回填方应及时夯实，在工程施工过程中减少临时工程开挖，尽量保护生态的原貌，减少对生态的扰动与破坏，施工结束后及时对临时用地范围内的林地、草地进行植被恢复，临时占用的农村道路清理场地恢复原状。 | 建筑垃圾清理干净，建设单位在完成重庆港主城港区洛碛作业区一期工程后，再对临时占地进行生态恢复。 | 应加强对当地老百姓及线路巡检人员的科普教育，发现外来物种时及时清理。巡检人员生活垃圾不随意丢弃，收集后交市政环卫部门处理。 | 植被无外来物种，塔基附近无遗留垃圾。 |
| 水生生态 | 线路设计方案避免涉水施工作业 | 无扰动 | 塔基施工时，严禁乱堆乱放，严禁将建筑垃圾以及生活垃圾等排入河沟。 | 无扰动 | / | / |
| 地表水环境 | 线路设计方案避免涉水施工作业 | 无水中作业 | 施工人员产生的生活污水依托周围现有设施收集处理；施工期杆塔基础的浇筑工程基本无施工废水和混凝土养护废水产生，少量钻浆泥浆经自然干化，不外排。 | 施工时有无污染发生，确保符合环境要求。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | 尽可能选取低噪声的先进设备，并调整高噪声施工时间，避免夜间施工。 加强施工区内动力设备管理，合理布置，尽可能远离敏感区域；加强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差导致噪声增大。 工程运输机动车辆禁止使用高音喇叭，车辆运输行经居民区应采取减速禁鸣措施。 | 施工时有无污染发生，确保符合环境要求。 | 加强环境管理及线路巡检 | 沿线声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。 |
| 振动 | / | / | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 施工期间定期洒水除尘，防止扬尘污染。水泥、砂石运输过程中要求加盖篷布。水泥要求袋装，运到现场后，没使用时放入临时材料堆场并设置遮挡措施，避免风吹雨淋。 | 施工废气未对周边大气环境造成影响。 | / | / |
| 固体废物 | / | / | 架空线路开挖土石方在塔基施工结束后部分回填，部分用于港口平场；施工人员产生的生活垃圾依托当地的生活垃圾收集和处置系统来处置；工程拆除产生的导线、金具及绝缘子、拆除的塔基等交国网重庆市电力公司市北供电分公司物资部门回收处理，拆除的水泥杆及混凝土基础运至指定渣场。 | 施工期无随意倾倒生活垃圾、固体废物的现象。 | / | / |
| 电磁环境 | 前期主要是设计勘察，控制环境保护目标与输电线的距离（距线路边导线水平距离大于4m或垂直净空距离大于3m） | 环境保护目标与输电线边导线水平距离大于4m或垂直净空距离大于3m | / | / | 各敏感目标与线路的距离达到达标距离要求。 | 执行《电磁环境控制限值》（GB8702- 2014）：保护目标处工频电场强度4000V/m，架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度≤10kV/m；磁感应强度100μT。 |
| 环境风险 | / | / | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / | 电磁环境： 敏感目标监测：验收调查范围内电磁环境敏感目标和有电磁环境问题投诉的电磁环境目标。 断面监测：在条件允许的情况下进行断面监测。 声环境： 验收调查范围内声环境敏感目标。 | 电磁环境： 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：保护目标处工频电场强度4000V/m，架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度≤10kV/m；磁感应强度100μT。 声环境： 根据线路验收阶段沿线开发建设情况，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 |
| 其他 | / | / | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，“渝北区110kV朱尔线#26-#41、朱洛#22-#36迁改工程”属于国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策和城市规划。本环评认为工程在设计、施工、运营过程中按照国家相关环境保护要求，加强环境管理并采取本环评提出的环境保护措施后，能使本工程对环境的影响满足国家有关环境保护法规、环境保护标准的要求。因此，从环境保护的角度，本评价认为本工程的建设是可行的。

附录

附图

附图1 地理位置图

附图2 路径图

附图3 杆塔图

附图4 断面图

附图5 环境保护目标及监测布点图

附图6 比选方案路径图

附图7 重庆市生态功能区划三级区划图

附图8与港口建设规划方案的位置关系

附图9声环境功能区划图

附图10 与生态环境管控单元的位置关系图

附图11 牵张场分布图

附图12 典型生态保护措施图

附图13 现状图

附件

附件1 核准批复

附件2 迁改补偿协议

附件3 用地预审与选址意见书

附件4 重庆市渝北区生态环境局责令改正违法行为决定书（渝北环责改〔2025〕26号）

附件5 重庆市渝北区生态环境局不予行政处罚事先告知书（渝北环不罚告〔2025〕3号）

附件6 三线一单报告

附件7 空间检测分析报告

附件8 现状监测报告

附件9 补测报告

附件10 类比监测报告