表一：市级供水单位检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2006 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头岩 水 厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头岩 水 厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 铁（mg/L） | <0.00090 | <0.00090 | <0.00090 | 0.3 | 22 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 2 | 锰（mg/L） | 0.00151 | 0.00162 | 0.00185 | 0.1 | 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 铜（mg/L） | 0.00142 | 0.00088 | 0.00079 | 1.0 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 锌（μg/L） | 0.91 | <0.80 | 9.50 | 1000 | 25 | 溶解性总固体（mg/L） | 130 | 116 | 220 | 1000 |
| 5 | 镉（μg/L） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 5 | 26 | 总硬度（mg/L） | 99.7 | 98.3 | 189.2 | 450 |
| 6 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 | 27 | pH | 8.11 | 7.91 | 8.25 | 6.5～8.5 |
| 7 | 硫酸盐（mg/L） | 29.70 | 29.46 | 52.30 | 250 | 28 | 甲醛（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.9 |
| 8 | 氯化物（mg/L） | 6.74 | 6.19 | 16.76 | 250 | 29 | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
| 9 | 氟化物（mg/L） | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 1.0 | 30 | 挥发酚（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 10 | 硝酸盐（以N计mg/L） | 0.57 | 0.56 | 1.80 | 10 | 31 | 总α放射性（Bq/L） | <0.016 | <0.016 | 0.032 | 0.5 |
| 11 | 氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.70 | 32 | 总β放射性（Bq/L） | 0.076 | 0.098 | 0.136 | 1 |
| 12 | 溴酸盐（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.01 | 33 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 13 | 亚氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.70 | 34 | 铝（mg/L） | 0.05678 | 0.00546 | 0.02697 | 0.2 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 35 | 砷（μg/L） | <0.09 | 0.15 | 0.32 | 10 |
| 15 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | -- | -- | -- | 不得检出 | 36 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 16 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 37 | 硒（μg/L） | <0.09 | <0.09 | 0.11 | 10 |
| 17 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 15 | 38 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 |
| 18 | 浑浊度（NTU） | 0.293 | 0.140 | 0.161 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） | 39 | 二氧化氯（mg/L） | -- | -- | -- | ≥0.1,＜0.8 （管网水限值为≥0.02） |
| 19 | 耗氧量（mg/L） | 1.90 | 1.90 | 1.31 | 3（水源限制 原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 40 | 一氯胺（总氯）（mg/L） | 0.86 | 0.89 | 1.15 | ≥0.5,＜3 （管网水限值为≥0.05） |
| 20 | 三氯甲烷（μg/L） | 5.19 | 16.08 | 4.00 | 60 | 41 | 氯气及游离氯制剂 （游离氯） （mg/L） | 0.79 | 0.76 | 1.00 | ≥0.3,＜4 （管网水限值为≥0.05） |
| 21 | 四氯化碳（μg/L） | <0.21 | <0.21 | <0.21 | 2 | 42 | 臭氧（mg/L） | -- | -- | -- | ＜0.3 （管网水限值为≥0.02） |

表二：城区直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣东路环保公厕直饮水点 | 宝圣湖街道兴科大道蘭亭心都会广场直饮水点 | 茨竹政府广场直饮水点 | 大龙山公园门口直饮水点 | 大盛镇明月场(车站)直饮水点 | 大湾镇人民政府公共服务中心直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | 0.38 | <0.09 | <0.09 | 0.44 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.74 | 1.24 | 0.24 | 1.72 | 0.37 | 0.36 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 19.10 | 7.31 | 0.52 | 14.92 | 8.34 | 4.65 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.058 | 0.061 | 0.067 | 0.056 | 0.092 | 0.057 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.44 | 7.55 | 7.60 | 7.43 | 7.39 | 7.46 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 16.71 | 6.84 | 2.23 | 17.38 | 2.21 | 4.59 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 49.92 | 5.20 | 2.80 | 52.72 | 2.41 | 6.19 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 187.9 | 43.6 | 1.0 | 193.7 | 5.8 | 10.7 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 1.01 | 0.56 | 0.54 | 1.16 | 0.64 | 0.59 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 413 | 118.9 | 15.89 | 412 | 23.3 | 50.8 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公园东路大桥爱心驿站直饮水点 | 古路政府公共服务中心直饮水点 | 黄龙路2号永辉超市门口直饮水点 | 汇祥芸街（永辉超市）直饮水点 | 金航路35号直饮水点 | 金龙路1号天桥直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.53 | 0.45 | 0.56 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 9.07 | 4.92 | 8.50 | 6.83 | 6.19 | 16.83 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.082 | 0.070 | 0.062 | 0.058 | 0.055 | 0.057 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.36 | 7.33 | 7.43 | 7.44 | 7.34 | 7.39 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.84 | 2.07 | 1.81 | 2.06 | 5.58 | 2.36 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 3.10 | 2.83 | 2.61 | 2.50 | 6.04 | 2.26 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 8.0 | 10.6 | 5.6 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.59 | 0.46 | 0.54 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 18.89 | 18.10 | 19.43 | 30.1 | 52.0 | 23.4 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 康逸园直饮水点 | 空港广场志愿者服务岗亭旁直饮水点 | 兰桂大道与公园东路交叉口爱心驿站外直饮水点 | 龙脊广场幸福书屋旁直饮水点 | 龙兴镇政府广场直饮水点 | 洛碛镇中心校广场直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 0.49 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.56 | 0.46 | 0.59 | 1.72 | 0.53 | 0.59 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 13.74 | 0.20 | 0.40 | 18.59 | 7.20 | 3.67 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.063 | 0.061 | 0.063 | 0.059 | 0.063 | 0.060 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.45 | 7.31 | 7.36 | 7.47 | 7.47 | 7.51 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 2.38 | 4.33 | 7.51 | 17.43 | 5.30 | 5.84 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 3.88 | 3.84 | 2.94 | 51.36 | 3.47 | 4.95 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 13.5 | 8.6 | 20.5 | 193.7 | 10.7 | 14.9 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 1.11 | 0.65 | 0.65 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 43.1 | 22.1 | 70.1 | 419 | 49.9 | 61.3 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名人港湾一期凤鸣文华体育公园直饮水点 | 木耳场镇木耳镇政府直饮水点 | 青岗坪立交B匝道直饮水点 | 青岗坪立交桥下爱心驿站外直饮水点 | 石船镇政府广场988、982公交站旁直饮水点 | 双湖路与凯木路交会处春天花园公厕外直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.29 | 0.13 | 0.39 | 0.14 | 0.44 | 0.40 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 18.04 | 16.11 | 5.21 | 5.98 | 9.39 | 6.98 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.058 | 0.064 | 0.057 | 0.066 | 0.062 | 0.077 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.60 | 7.56 | 7.50 | 7.39 | 7.29 | 7.40 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.63 | 1.13 | 2.58 | 1.79 | 3.61 | 4.52 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 2.86 | 2.07 | 4.66 | 2.60 | 2.79 | 5.19 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 19.3 | 0.8 | 13.7 | 4.3 | 7.0 | 11.9 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.58 | 0.57 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 34.1 | 13.44 | 40.8 | 20.22 | 33.4 | 50.8 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体育馆公厕二楼直饮水点 | 统景镇政府广场（原景同路银行）直饮水点 | 王家社区公园直饮水点 | 五星园公交站直饮水点 | 武陵路广场直饮水点 | 新光天地门口直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 0.55 | 0.44 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.39 | 2.37 | 0.33 | 0.56 | 1.87 | 1.76 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 5.27 | 4.91 | 5.01 | 7.47 | 18.55 | 13.84 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.064 | 0.058 | 0.059 | 0.064 | 0.054 | 0.057 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.41 | 7.17 | 7.44 | 7.53 | 7.53 | 7.62 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 2.20 | 11.75 | 4.43 | 1.84 | 18.11 | 17.53 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 4.13 | 28.25 | 5.53 | 2.18 | 53.19 | 48.58 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 9.8 | 70.9 | 11.5 | 5.9 | 194.1 | 189.3 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.46 | 0.65 | 0.54 | 0.49 | 1.11 | 0.94 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 30.8 | 202.6 | 48.8 | 25.6 | 424 | 411 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） |  | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兴隆镇政府广场直饮水点 |  | 渝鲁大道桥下公厕旁直饮水点 | 玉峰山镇石坪广场直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 |  | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 |  | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 |  | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 |  | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.16 |  | 0.57 | 0.77 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 5.55 |  | 7.47 | 10.13 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 |  | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.074 |  | 0.060 | 0.060 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 |  | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.39 |  | 7.63 | 7.36 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.95 |  | 2.26 | 8.26 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 3.00 |  | 3.74 | 2.68 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 3.4 |  | 7.8 | 10.0 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.54 |  | 0.62 | 0.54 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 17.60 |  | 32.9 | 62.7 | —— |