渝北区救助管理站暨区未成年人救助保护中心迁建项目概算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 评审概算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |
| 一 | 建筑安装工程费 | 2222.39 |  |
| （一） | 主体工程 | 801.76 |  |
| 1 | 地上建筑 | 625.59 |  |
| 1.1 | 土建工程 | 369.51 |  |
| 1.2 | 装修工程 | 256.08 |  |
| 2 | 地下设备用房 | 176.17 |  |
| 2.1 | 土建工程 | 137.86 |  |
| 2.2 | 装饰工程 | 38.31 |  |
| （二） | 配套工程 | 733.29 |  |
| 1 | 强电工程（地上） | 90.19 |  |
| 2 | 强电工程（地下） | 101.84 |  |
| 3 | 给排水工程 | 61.07 |  |
| 4 | 通风及防排烟工程 | 78.13 |  |
| 5 | 电梯工程 | 27.25 |  |
| 6 | 消防系统 | 92.62 |  |
| 6.1 | 消防用水系统 | 57.10 |  |
| 6.2 | 消防报警系统 | 35.52 |  |
| 7 | 消防备用发电机组 | 17.23 |  |
| 8 | 燃气工程 | 21.80 |  |
| 9 | 智能化系统 | 123.25 |  |
| 10 | 生活家具 | 54.50 |  |
| 11 | 办公家具 | 65.40 |  |
| （三） | 总图工程 | 687.35 |  |
| 1 | 基础工程 | 321.60 |  |
| 2 | 土石方工程 | 166.13 |  |
| 3 | 绿化、环境工程 | 37.79 |  |
| 4 | 道路工程 | 14.13 |  |
| 5 | 大门、围墙及零星工程 | 135.85 |  |
| 6 | 海绵城市 | 11.86 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 600.91 |  |
| 1 | 建设用地费 | 400.00 |  |
| 1.1 | 征地费 | 400.00 |  |
| 2 | 技术咨询费用 | 178.24 |  |
| 2.1 | 全过程咨询费 | 168.47 |  |
| 2.2 | 施工图审查费 | 0.04 |  |
| 2.3 | 环境影响评价费 | 0.76 |  |
| 2.4 | 人防异地费 | 7.95 |  |
| 2.5 | 工程勘察成果审查费 | 0.56 |  |
| 2.6 | 概算审查费 | 0.00 |  |
| 2.7 | 结算审核费 | 0.00 |  |
| 2.8 | 防雷设计审查费 | 0.46 |  |
| 3 | 工程建设管理费 | 3.78 |  |
| 4.1 | 招标投标交易服务费 | 3.78 |  |
| 4 | 其他费用 | 18.89 |  |
| 5.1 | 工程保险费 | 7.78 |  |
| 5.2 | 场地准备及临时设施费 | 11.11 |  |
| 三 | 预备费 | 121.17 |  |
| 1 | 基本预备费 | （一+二-征地费））*5% | 121.17 |
| 四 | 项目总投资 | （一+二+三） | 2944.47 |